项目编号：SXSJHT2020-304

西安市阎良区西飞第一中学智慧校园综合管理平台建设项目

竞争性磋商文件

陕西盛世嘉和招标有限公司

二零二零年十二月

目   录

第一部分 磋商公告	1

第二部分 供应商须知	4

第三部分 技术参数及要求	24

第四部分 合同主要条款及格式	33

第五部分 竞争性磋商响应文件格式	37

第六部分 封袋正面标识式样	60

第一部分 磋商公告

项目概况

西安市阎良区西飞第一中学智慧校园综合管理平台建设项目  的潜在投标人应在 陕西省西安市莲湖区南二环西段财富中心I期A座802室 获取采购文件，并于2020年12月25日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXSJHT2020-304

项目名称：西安市阎良区西飞第一中学智慧校园综合管理平台建设项目

采购方式：□公开招标  □竞争性谈判  ☑竞争性磋商  □询价

预算金额：1,332,610.00元

采购需求：本采购内容包括对智慧校园综合管理平台设备采购，主要内容有摄像机、交换机等，具体内容详见磋商文件技术参数及要求。

合同履行期限：2020年12月25日至2021年12月25日（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

④《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

⑤《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供2018年度至今任一年的财务审计报告或其招标前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（3）税收缴纳证明：提供招标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供招标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由投标人根据项目需求提供说明材料或者承诺)；

（7）投标人应授权合法的人员参加招标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证(原件)，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(原件)；

（8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.时间：2020年12月14日至 2020年12月21日（上午9：00至下午17:00，北京时间，节假日除外）。

2.获取地点：陕西省西安市莲湖区南二环西段财富中心I期A座802室。

3.文件售价：免费赠送。

注：获取磋商文件请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件加盖公章。（现场获取，谢绝邮寄。）

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月25日14:30 （北京时间）。

地点：陕西省西安市莲湖区南二环西段财富中心I期A座802室。

五、开启

时间：2020年12月25日14:30 （北京时间）。

地点：陕西省西安市莲湖区南二环西段财富中心I期A座802室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：西安市阎良区西飞第一中学

地    址：西安市阎良区倚天中路

联系方式：029-81669737

2.采购代理机构信息

名   称：陕西盛世嘉和招标有限公司

地   址：陕西省西安市莲湖区南二环西段财富中心I期A座802室

联系方式：029-88601068

3.项目联系方式

项目联系人：  熊浩森  贺培文  徐彦犀

电      话：029-88601068

电子邮件：ssjh0516@163.com

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：西安市阎良区西飞第一中学 地址：西安市阎良区倚天中路 联系方式：029-81669737 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西盛世嘉和招标有限公司 地址：陕西省西安市莲湖区南二环西段财富中心A座802室 联系人：熊浩森 贺培文 徐彦犀 联系方式：029-88601068 |
| 3 | 项目名称 | 西安市阎良区西飞第一中学智慧校园综合管理平台建设项目 |
| 4 | 项目编号 | SXSJHT2020-304 |
| 5 | 项目性质 | 财政拨款 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 项目用途 | 教学设施建设 |
| 8 | 主要 采购内容 | 本采购内容包括对智慧校园综合管理平台设备采购，主要内容有摄像机、交换机等，具体内容详见磋商文件技术参数及要求。 |
| 9 | 交货安装期、质保期、项目实施地点 | 交货安装期：合同签订后30日历日内安装调试完成 质保期：整体验收合格后质保贰年，质保期内免费维护、三年内免费升级 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 10 | 磋商文件发售 | 发售时间：2020年12月14日至 2020年12月21日（上午9：00至下午17:00，北京时间，节假日除外）。 发售地点：陕西省西安市莲湖区南二环西段财富中心I期A座802室 |
| 11 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 12 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织，可自行考察现场 |
| 13 | 供应商对磋商文件提出问题的截止时间 | 磋商截止时间两个工作日前 |
|  | 对磋商文件澄清或修改的时间 | 采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间五日前，不足五日的应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。 |
| 14 | 采购代理机构答疑的时间 | 采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期前予以答复 |
| 15 | 构成磋商文件的其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。 |
| 16 | 磋商文件递交截止时间和地点 | 1.磋商文件截止时间：2020年12月25日14:30 （北京时间）； 2.磋商时间：2020年12月25日14:30 （北京时间）； 3.磋商地点：陕西省西安市莲湖区南二环西段财富中心I期A座802室 |
| 17 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人； 磋商小组确定方式：专家库随机抽取 |
| 18 | 磋商有效期及授权书有效期 | 磋商有效期及授权书有效期为从提交磋商响应文件的截止时间起大于九十（90）个日历日；磋商响应文件中必须载明磋商有效期。否则，其磋商响应文件作为无效处理。在有效期内磋商响应文件对磋商供应商具有法律约束力，成交供应商的磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。 |
| 19 | 磋商保证金 | 根据“市财函【2020】617号 西安市财政局关于《促进政府采购公平竞争优化营商环境》的通知”文件，本项目不收取保证金。 |
| 20 | 盖章签字 | 供应商必须按照磋商文件的规定和要求盖章、签字。 |
| 21 | 是否允许递交备选磋商文件方案 | 不允许 |
| 22 | 磋商响应文件的装订、数量 | 磋商响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。磋商响应文件正本壹份、副本贰份，电子版（U盘）壹份（U盘储存Word及PDF格式各1份，包含磋商响应文件所有内容）。纸质磋商响应文件正、副本分别各自装订成册并编制目录和页码，正本用封袋单独密封、副本可以用封袋一起密封或单独密封、电子版单独密封并加贴不掉标贴，注写供应商名称。 |
| 23 | 封套要求 | 项目名称： 项目编号： 供应商名称： 磋商响应文件在2020年 月 日 时 分前“不得开启”字样 |
| 24 | 供应商资质条件 | 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： （1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； （2）财务状况报告：提供2018年度至今任一年的财务审计报告或其招标前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； （3）税收缴纳证明：提供招标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （4）社会保障资金缴纳证明：提供招标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （5）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由投标人根据项目需求提供说明材料或者承诺)； （7）投标人应授权合法的人员参加招标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证(原件)，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(原件)； （8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； （9）本项目不接受联合体投标。 |
| 25 | 需落实的政府采购政策 | ①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）； ②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； ③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； ④《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； ⑤《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）； ⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 |
| 26 | 付款方式 | （1）整体项目安装调试完毕并验收合格后付合同总价款95%；剩余资金为质量保证金。 （2）剩余合同总价款5％，项目整体验收合格满两年后无质量问题，一个月内无息一次付清。 |
| 27 | 代理费 | 成交供应商应依据成交金额向代理机构缴纳代理服务费，招标代理服务费收取按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）文收费标准计取，此服务费应计入磋商报价中，但不需要单独开列。 |
| 28 | 履约担保 | 无 |

## 供应商须知正文

## 一、名词解释

1.采购人：西安市阎良区西飞第一中学

2.监督机构：西安市阎良区财政局

西安市阎良区教育局

3.采购代理机构：陕西盛世嘉和招标有限公司

4.供应商：响应磋商并且参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人

## 二、供应商

1.合格供应商

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其它条件。

2.磋商费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

3.限制磋商的供应商

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目同一包号的政府采购活动（并提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html网页截图并加盖供应商红章）。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按照无效处理。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目同一包号的其他采购活动。如果供应商在磋商中隐瞒了上述事实，其磋商响应文件按照无效处理。

## 三、磋商文件

1.磋商文件

（1）磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，

（2）采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少五日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足五日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

（3）对采购活动事项或采购文件有疑问的供应商，应在磋商截止时间两个工作日前，按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将予以答复，且作为磋商文件的组成部分。供应商对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与采购代理机构联系，否则，视为认同磋商文件的所有条款。

（4）供应商必须从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效文件；磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

（5）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

（6）本次磋商文件的解释权归采购代理机构。

四、磋商要求

1.磋商内容

本次磋商为:西安市阎良区西飞第一中学智慧校园综合管理平台建设项目。供应商可根据自身的情况和经营范围对项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则磋商无效；

2.合格供应商要求：

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供2018年度至今任一年的财务审计报告或其招标前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（3）税收缴纳证明：提供招标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供招标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由投标人根据项目需求提供说明材料或者承诺)；

（7）投标人应授权合法的人员参加招标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证(原件)，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(原件)；

（8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

为响应国家号召，贯彻于《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，供应商需自行做出在本项目磋商过程中，本公司无恶意串标或相互勾结进行围标的说明；

供应商应单独承诺保证在本项目服务及货物的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权、厂商授权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷由供应商承担所有的相关法律责任。

对磋商文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由磋商供应商自负。

3.磋商响应文件的编制

3.1按照磋商文件须知和磋商响应文件格式制作响应文件。

4.磋商有效期及授权书有效期

磋商有效期及授权书有效期为从提交磋商响应文件的截止时间起大于九十（90）个日历日；磋商响应文件中必须载明磋商响应文件有效期，磋商响应文件中载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其磋商响应文件按为无效文件处理。在有效期内磋商响应文件对供应商具有法律约束力，成交供应商的磋商响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

5.磋商报价

（1）供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、第一次磋商报价表，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

（2）磋商报价是指磋商文件所确定的磋商范围内全部内容，各供应商根据自身实力及市场因素进行综合报价。磋商结束时按最终报价为合同结算价，但总价不得超出采购预算。

（3）磋商货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

（3）磋商最后报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价；

（4）合同价格：经磋商小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（5）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（6）供应商不得以低于成本的报价参与磋商。当磋商小组认为，某潜在供应商的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该潜在供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞价，其磋商响应文件作无效响应文件处理。

（7）最低报价不是成交的唯一依据，磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

6.磋商响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据磋商文件内容和磋商响应文件格式的要求编制磋商响应文件；

（2）磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水（汁）填写，注明“正本/副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明页码；

（3）磋商响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。磋商响应文件正本壹份、副本贰份、电子版（U盘）壹份（U盘储存word及PDF格式各1份，包含磋商响应文件所有内容）。纸质磋商响应文件正、副本分别各自装订成册并编制目录和页码。对未按磋商文件要求方式装订的磋商响应文件，将作为无效文件处理。

（4）供应商在磋商响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖印章或签字（请以正楷字体书写）；

（5）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（6）磋商响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（7）磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

7.文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的磋商响应文件。

8.联合磋商

本项目不接受联合体磋商。

## 五、磋商响应文件封装、递交

1.磋商响应文件的封装及标记

（1）磋商响应文件应按以下要求封装：

A.供应商应将磋商响应文件的正本用封袋单独密封、副本可以用封袋一起密封或单独密封、电子版标书（U盘）用封袋单独密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本/副本/电子版”字样，封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识。

B.封袋正面标识式样（参见格式A）。

（2）如果供应商未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的磋商响应文件，出现此类情况的磋商响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对磋商响应文件的误投和提前启封概不负责。

2.磋商响应文件递交

（1）供应商应在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前将磋商响应文件密封送达磋商地点；

（2）采购代理机构在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责磋商响应文件的接收、登记和组织工作，对其磋商响应文件的有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交磋商响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的磋商响应文件；

（4）无论供应商成交与否或者废标，其磋商响应文件恕不退还。

3.磋商响应文件递交截止时间

（1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交磋商响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何磋商响应文件。

（2）采购代理机构因采购人推迟磋商截止时间时，应以书面的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4.磋商响应文件的修改和撤回

（1）供应商在磋商文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

（2）在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件；

（3）供应商在磋商响应文件递交截止时间后，不得对其磋商响应文件做任何修改。

六、磋商小组组成及职责

1.磋商小组的组成

（1）为确保磋商工作公平、公正，根据有关规定成立磋商小组。

2.磋商小组的职责

磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

（2）对磋商响应文件进行资格性、符合性检查，并做出评价；

（3）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（4）按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

（5）对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

（6）对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

（7）编写磋商评审报告；

（8）配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（9）配合财政部门的投诉处理工作；

（10）依据政府采购法有关精神，有权对磋商过程中出现的一切问题做出处理决定。

3.磋商小组有权对整个磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

4.竞争性磋商开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

七、磋商会议

1.在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。磋商整个过程接受监督机构的监督和管理。

2.竞争性磋商会议进行时，由供应商或其推荐的代表与采购监标人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

3.采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表）和监标人签字确认。

4.磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

八、磋商评审程序及评审办法

（一）竞争性磋商响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。分别按照以下内容对响应文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

竞争性磋商响应文件审查合格的为实质性响应磋商文件要求的供应商。

（1）资格性审查：磋商小组对资格证明文件进行审查，资审合格的供应商将进行符合性审查阶段，资审不合格的供应商经磋商小组确认后按无效磋商执行。

（2）符合性审查：磋商小组将对资格审查合格的供应商进行以下审查

①响应文件的完整性(按要求编制)；

②响应文件的有效性(按要求签署盖章)；

③响应文件的响应性(实质上响应磋商文件，磋商文件允许偏离的除外)；

④磋商报价是否超过采购预算或最高限价。

在详细评审之前，根据无效磋商或磋商无效的规定，磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（二）在资格和符合性审查时，出现下列情况者（但不限于），按无效磋商处理：

A.没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件或竞争性磋商响应文件构成有重大缺项；

B.不具备磋商文件中规定的资格要求的或提供的资格要求文件不符合磋商文件要求的；

C.磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

D.无磋商及授权有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

E.磋商响应文件递交份数不符合磋商文件要求的；

F.磋商响应文件未按要求磋商文件规定的格式填写或磋商响应文件中关键内容字迹模糊、无法辨认的；

G.存在有重大缺漏项和重大偏离的；

H.磋商响应文件未响应磋商文件的合同主要条款或响应的内容附有采购人不能接受的附加条件的;

I.供应商出现多份报价，出现选择性报价的；

J.磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

K.磋商报价超过磋商文件中规定的项目预算金额或者最高限价的；

L.响应文件中未提供参加本项目磋商过程中无提供虚假证明、开具虚假资质的说明函和其他磋商文件要求的说明函、声明函或承诺函的；

M.不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；或不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；或不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；或不同供应商的磋商响应文件相互混装；

说明：符合性审查结束后，评审小组当对审查结果进行签字确认，并告知无效供应商符合性审查未通过的原因。若评审时出现L、M情况，除按无效标处理外还进行相应的处罚。

（三）磋商响应文件的澄清、说明或者更正

1.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.磋商时，磋商响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A.磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中明细内容不一致的，以报价一览表为准；

B.磋商报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D.单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

E.磋商响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F.多处内容交叉不符时，以磋商小组成员会评审结果为准；

G.文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，供应商同意后，调整后的内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的内容，则其磋商活动将被拒绝。

九、磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

十、最终报价

1.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.最后报价应按首次报价的格式内容填写，且由法定代表人（或授权代表）签字。

十一、比较与评价

1.评审指标分值构成（总计100分）

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商最终报价）×30 备注：当磋商小组认为某个供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理的，磋商小组将其作为无效磋商处理。 |
| 技术指标及功能配置 | 35分 | 1、所投产品内容齐全，产品选型符合磋商文件要求，数量准确，规格符合要求无缺漏项，配置完整，满足采购需求，根据响应情况计0～9分; 2、所投产品功能满足要求且方便操作，安全可靠，技术资料和认证证书齐全、设备彩页清晰，设备功能描述详细，技术参数清楚明确，设备选型合理，且设备配套内容完整，符合采购要求，明确规格、型号、产地，根据响应情况计0～10分; 3、适用校园环境的实用配置要求，逐条响应并提供的有效证明满足磋商文件要求得5分;负偏离一项扣2分，扣完为止；正偏离一项加1分，最高不超过3分；此项满分8分。 4、其他技术指标、参数优于磋商文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的（提供相关证明材料），进行相应加分，每项加1分，最多加8分。 |
| 质量保证 承诺 | 10分 | 产品供应渠道正常，质量保证完善，无劣质、假冒、瑕疵产品，针对本项目产品提供来源渠道合法证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权及产品售后服务承诺书、检测报告等），根据响应情况计0-10分。 |
| 实施方案、售后服务及培训方案 | 20分 | 1、对本项目的供货、安装调试、验收组织措施完善，并做出合理计划及调配，进行综合评分：方案制定合理、完善、可实施性强计3-5分，方案基本考虑全面可实施计1-2分（含），方案不完整、实施性差计0分。 2、根据供应商提供的施工图纸、施工工艺等进行综合评分：图纸完善、详细、可实施性强计3-5分，方案基本考虑全面可实施计1-2分；差计0分。 3、根据供应商承诺的质量保证范围，提供详细的本地售后服务方案及其人员组成与经验、产品检验、产品发生故障后的补救措施及响应时间长短等进行综合评分：人员配置合理、响应及时、售后方案考虑全面计3-5分，方案较全面、人员配置较合理，能够响应售后计1-2分；差计0分。 4、根据供应商提供的培训方案及其人员组成与经验等进行综合评分：培训安排合理，人员专业性强，经验丰富计3-5分，培训方案较为合理，人员配置得当得1-2分。差计0分。 |
| 商务响应 | 5分 | 根据供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力、交货期、质保期、验收方式等合同主要条款优于招标文件要求的，视响应情况进行综合评分得0-5分； |

2.其他事项说明

（1）政策性扣减方式：

A.在磋商报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“磋商报价×6%”进行扣减；

B.供应商为联合体参与磋商，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“磋商报价×2%”进行扣减；

C.扣除后的价格只作为其评标价，但不作为其中标价格

D.满足价格扣除的，须在报价一览表备注栏中注明扣除类型，并按格式要求填写声明函、提供相应证明材料，对未在报价一览表备注栏中注明是否属于小微企业、监狱企业、福利性单位的或未填写声明函的，在评审时不予扣除；

（2）评审时，磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（3）技术参数正偏离须在技术响应表中注明正偏离的理由和佐证材料的页码

（3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（计算机）品牌相同的，按以上规定处理。

3.推荐成交候选供应商名单

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1至3名成交候选人，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

十二、需要落实的政府采购政策

1.供应商企业政府采购政策

供应商磋商时应如实提供所需要的证明文件，如存在虚假应标，将取消其成交资格。

满足以下三条中任意一条，其报价给予6%的扣除，用扣除后价格参与评审。

供应商为联合体参与磋商，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“投标报价×2%”进行扣减。

A.小微企业（含小型、微型企业）

①符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

②小微企业是指提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

③小微企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小微企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

④磋商小组根据《中小企业划型标准规定》审定，符合条件的企业享受政府采购政策。供应商提供的《中小型企业声明函》证明资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

B.监狱企业

监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供证明。

C.残疾人福利性单位

①符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②磋商时须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

③成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

④供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）投标产品政府采购政策

A.供应商所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）中品目清单内的产品，供应商在采购时提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

B.供应商在磋商响应文件中必须按照《节能产品、环境标志产品明细表》格式对此类产品单独分项报价计算出占磋商报价总金额的百分比。

3.《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--财库〔2019〕27号

采购农副产品的，同等条件下应优先采购贫困地区农副产品。各主管预算单位要做好统筹协调，确定并预留本部门各预算单位食堂采购农副产品总额的一定比例定向采购贫困地区农副产品。各级预算单位要按照积极稳妥的原则确定预留比例，购买贫困地区农副产品时要遵循就近、经济的原则，在确保完成既定预留比例的基础上，鼓励更多采购贫困地区农副产品，注重扶贫实际效果。

贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

十三、确定成交供应商

（一）采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交供应商。

（二）采购人在收到评审报告后三个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

（三）采购代理机构在接到采购人的“成交复函”确认文件后两个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

十四、质疑与投诉

（一）质疑

1.供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内可以在法定期限内(对磋商文件提出质疑为获取采购文件之日起7个工作日内,对磋商过程提出质疑为各采购环节结束之日起7个工作日内,对成交结果提出质疑的为成交公告期限届满之日起7个工作日内)一次性提出针对同一采购程序环节以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑。

（1）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以委托授权代表办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交法人授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（4）有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2.符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：陕西盛世嘉和招标有限公司前台

联系电话：029-88601068

地址：陕西省西安市莲湖区南二环西段财富中心I期A座802室

3.采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（二）投诉

1.质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

3.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

十五、签订合同

1.成交后，成交供应商（单位）在收到成交通知书后三十个日历日内，应按磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订施工合同，同时送监督机构备案，磋商文件及成交供应商（单位）的磋商响应文件均作为合同的组成部分；

2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3.根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题。

## 十六、成交服务费

1.招标代理服务费由成交人缴纳。

2.成交人应依据成交金额向代理机构缴纳代理服务费，招标代理服务费收取按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）文收费标准计取，此服务费应计入磋商报价中，但不需要单独开列。

3.招标代理服务费交纳信息

银行户名：陕西盛世嘉和招标有限公司

帐    号：72040078801400000854

开 户 行：上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行

联 系 人：孙媛媛

联系电话：029-88601068

## 十七、其它事项

1.磋商后，如果发生有效供应商不足三家(财库〔2015〕124号规定的情形、陕财办采资〔2018〕26号规定的特殊情形处理除外)或所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的情况，可决定废标或选用其它采购方式进行采购。

2.成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报。给采购人造成损失，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

- 技术参数及要求

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（筒机） | 具有400万像素CMOS传感器。最大分辨率2560x1440。 最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。红外补光距离不小于85米。需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。不低于IP67防尘防水等级。需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 台 | 212 |
| 2 | 网络摄像机（半球） | 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明）最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级不小于11级。白光补光距离不小于15米。需支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps。在2688x1520 @ 30fps下，清晰度不小于1500TVL。支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V/POE供电。 | 台 | 106 |
| 3 | 摄像机支架 | 通用壁装支架/199.3×83.04mm | 个 | 212 |
| 4 | FA电源系列 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，输入电压：AC170V~240V | 个 | 318 |
| 5 | 立杆 | Q235镀锌钢管，壁厚2.0mm，标准横臂30mm | 个 | 20 |
| 6 | 接入交换机 | 端口及硬件要求 ≥24个10/100/1000M,以太网电接口≥2个千兆光接口,特性,拨码开关 ;交换容量 ≥56Gbps ;包转发速率 ≥39Mpps ;MAC ≥16K，支持MAC地址学习数目限制 | 个 | 25 |
| 7 | 汇聚交换机 | 整机交换容量：≥256Gbps 转发性能：≥96Mpps 端口及硬件要求：≥24个100/1000Base-X 千兆光口（其中8个Combo口）≥4个SFP+万兆光端口要求整机达全线速转发能力。 VLAN特性：支持基于端口的VLAN、支持基于协议的VLAN、支持Voice VLAN、支持Guest VLAN、支持基于MAC的VLAN、最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094、支持QinQ，灵活QinQ、支持VLAN Mapping，MAC表：≥16K | 套 | 7 |
| 8 | 机柜 | 6U | 个 | 13 |
| 9 | 网线 | 6类，非屏蔽网线 | 箱 | 80 |
| 10 | 全景摄像机（体育场） | 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400 全景摄像机采用4个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS。 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90° 内置GPU芯。 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。主视频支持不小于40倍光学变倍，彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux， 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S。水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整。产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。 产品支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置。 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓， 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 | 台 | 1 |
| 11 | 支架 | 长壁装 | 个 | 1 |
| 12 | 全景摄像机（前广场） | 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400。 全景摄像机采用4个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS。 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°， 内置GPU芯片 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。主视频支持不小于40倍光学变倍 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S。水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整。产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。 产品支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置。 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 | 台 | 1 |
| 13 | 支架 | 长壁装 | 个 | 1 |
| 14 | 智能球型摄像机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 焦距: 4.8-96mm，20倍光学 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于160°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置,支持预置位视频冻结功能;可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.265、H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/G.723/G.729/PCM 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、人脸检测、音频异常检测、场景变更侦测、并联动报警 支持IP67，TVS 8kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 电压在DC24V±30% 和AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 7 |
| 15 | 智能球型摄像机 | 摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 内置不少于2个GPU芯片。 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。 两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线。 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 设备可支持白光灯及红外光补光。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。 可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否背包、是/否戴帽子。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。 通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。 电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67。 设备支持创建10个人脸库，可导入不少于15万张人脸图片。 设备支持人脸抓拍去重功能，去重后在所有人脸抓拍图片中，同一人脸抓拍图的数量占比应≤1%。 设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s。 | 台 | 2 |
| 16 | 球机支架 | 定制 | 个 | 9 |
| 17 | AI多摄系列网络摄像机（宿舍） | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 内置GPU芯片。 支持MD5、SHA256加密算法。 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 镜头:（变焦）8-32mm @ F1.6,水平视场角：40°~14°，垂直视场角：22°~8°，对角线视场角：47°~17° 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持五码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@25fps，第四码流704x576@25fps，第五码流704x576@25fps。 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警； 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 需支持IP67防尘防水。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 | 台 | 5 |
| 18 | AI多摄系列网络摄像机（重点进出口） | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 内置GPU芯片。 支持MD5、SHA256加密算法。 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 镜头:（变焦）8-32mm @ F1.6,水平视场角：40°~14°，垂直视场角：22°~8°，对角线视场角：47°~17° 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持五码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@25fps，第四码流704x576@25fps，第五码流704x576@25fps。 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警； 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 需支持IP67防尘防水。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 | 台 | 14 |
| 19 | 摄像机支架 | 壁装支架 | 个 | 19 |
| 20 | 访客自助产品 | 设备硬件配置：工业级主板、四核2.0GHzCPU、64G固态硬盘、DDR3 4GB内存、Win7系统 设备支持双屏显示，主屏（显示屏）：15.6寸，1920*1080分辨率，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）：11.6寸，1366*768分辨率。 设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据。 支持200W像素高清摄像；摄像角度可调。 设备支持访客黑名单管理功能。 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 设备具有双网口设计。 设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s。 设备支持读取并发放IC卡作为访客卡。 设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离。 设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 | 台 | 1 |
| 21 | 生物信息采集仪 | 采用3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480。 采用200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。 内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，支持读取 ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号，每人最多10张卡。 支持有线网络和无线WiFi传输。 支持白光和红外补光。 在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。 支持2000人员数据存储，含2000 人脸图片、20000 张卡片信息。 设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。 | 台 | 1 |
| 22 | 接入交换机 | 端口及硬件要求 ≥24个10/100/1000M,以太网电接口≥2个千兆光接口,特性,拨码开关 ;交换容量 ≥56Gbps | 个 | 2 |
| 23 | 网线 | 6类，非屏蔽网线 | 箱 | 7 |
| 24 | 机柜 | 6U，550mm*400mm*350mm | 个 | 2 |
| 25 | 光纤 | 4芯单模 | 米 | 4500 |
| 26 | 光纤收发器 | 光纤收发器：4路；工作波长：1310nm或1550nm；光纤数量：1芯或2芯；MTBF：＞100,000小时；支持全/半双工；传输距离：光口可达100km；电口0～120米；支持IEEE802.3、IEEE802.3x网络标准；工作温度：-20℃～+85℃； | 对 | 20 |
| 27 | 电源线 | 主干采用RVV 2*2平方，支线采用2*1平方 | 米 | 8000 |
| 28 | 施工及辅材 | 施工：水泥路面切割、开沟及恢复。宽10CM*20CM深，过路部分必须为50以上国标镀锌钢管，包含旧设备的拆卸以及新设备的安装。辅材：含尾纤、光纤跳线、PVC管材、挂钩等其他辅材； | 套 | 348 |
| 29 | LCD拼接屏 | LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RS232×2，USB×1，红外*1控制接口 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可 LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 | 台 | 12 |
| 30 | LCD屏支架 | 定制 | 个 | 12 |
| 31 | LCD屏底座 | 定制 | 个 | 4 |
| 32 | 超高清视频处理器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持16路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持16路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |
| 33 | 宿舍人脸比对服务器 | 硬件规格：2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出)。 软件性能：输入带宽：128M，8路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码 名单库比对报警（8路图片流或8路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张路人档案10万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 | 台 | 1 |
| 34 | 重点区域人脸比对服务器 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 支持人脸、周界、视频结构化三种模式切换，默认人脸模式 一、人脸模式性能： 名单库比对报警（16路图片流或8路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人档案10万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 （说明：人脸模式最高支持800W分辨率） 二、周界模式性能： 最高支持16路常规距离检测周界（200W视频流） 或最高支持12路中距离检测周界（200W视频流） 或最高支持8路远距离检测周界（200W视频流） （说明：周界模式最高支持800W分辨率，换算关系4路200W=2路 400W=1路 800W） 三、视频结构化模式性能： 4路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析（200W），同时支持8路图片流人脸比对 1)支持人脸分析+比对，支持人脸以图搜图 2)支持人体分析 本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜） 可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型） 支持人体建模，支持以人搜人 3)支持车辆分析 本地展示同可上传平台属性（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌） 支持车辆黑白名单报警 （说明：视频结构化模式最高支持800W分辨率，换算关系4路200W=2路 400W=1路 800W） | 台 | 1 |
| 35 | 硬盘 | 4T,3.5寸,SATA | 块 | 4 |
| 36 | 网络存储设备 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；内含36块6T硬盘。 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像； 可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设； | 台 | 1 |
| 37 | 网络键盘 | 解码参数 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 环境参数 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 外部接口 网络接口：1个 WiFi：1个 串行接口：不支持 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持接入iSecure（海豚）平台 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 | 台 | 1 |
| 38 | 监控管理平台 | 综合安防管理平台是整个校园安防系统的核心和中枢系统，本次系统建设要求提供一套安防管理平台统一管理视频监控、一卡通、人脸管控、报警检测、访客管理、周界智能预警、综合管控等应用。实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理。系统功能要求如下： 1. 视频监控系统：实现实时预览、云台控制、录像回放等视频监控功能。实现统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、电子地图集中配置、设备巡检和日志管理等功能； 2. 本次采购平台含宿管考勤、校门口考勤、门禁管理、考勤管理、访客管理、智能监控等系统。 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览；（检测报告证明）； 智能应用系统：支持多种智能模式，包括智能行为分析、人脸识别、智能质量诊断、智能后检索等； 要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场；支持访客身份证人证合一验证； 要求支持学校大门口考勤统计、宿舍楼考勤统计，教职工考勤统计。 系统安全要求：要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证，要求支持AD域（检测报告证明）； 要求支持多色彩（如红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（检测报告证明）； | 套 | 1 |
| 39 | 监控平台对接 | 定制化开发：提供对统一监控平台信息进行管理与对接，可接入全市校园安全防控应急指挥中心，提供 webservice、http 等多种对接方式，支持灵活配置。平台配置完成后可自动将统一平台配置监控内容同步到云平台进行使用。 | 套 | 1 |
| 40 | 服务器 | 4210×1/32G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz） 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 41 | 核心交换机 | 硬件级加密技术：支持Macsec加密，可通过Macsec实现链路层安全加密，硬件线速加密，安全可靠，提供工信部测试报告加盖厂商项目授权专用章 数据流量分类：实配支持IP ACL、IP Precedence、DSCP、802.1Q/p、COS数据流量分类和基于每个用户的服务质量策略 数据流限制：支持基于用户的速率限制功能（User Based Rate Limiting UBRL），可以更细粒度的对具体网络应用、具体某个MAC地址的数据流进行速率限制，粒度可细至8Kbps 排队技术：实配支持优先处理低延迟数据的排队机制 网管协议：支持SNMP v1、v2和v3 端口镜像：实配支持本地端口镜像和远程跨设备的端口镜像，便于连接IDS等流量分析设备 多业务模块：支持有源无源一体化， 提供4 PON口、8 PON口、16PON口端口业务板可供选择；每条EPON线路可以支持1.25Gbps的对称带宽，最大分光比1:64； 支持防火墙、流量分析、IPS、流量控制、负载均衡、无线控制器、SSL VPN等多业务模块插卡（非软件license升级），以满足后续控制、管理的要求； 机型：机箱式多插槽交换机 总槽位数：≥3 主控模块交换能力：≥16Tbps 三层包转发速率：≥7200Mpps 单槽位最大10G端口数：≥16 主控引擎：支持主控引擎自带 24电或24光接口 电源冗余：支持冗余电源 设备冗余：实现双机高可靠冗余架构，单台设备故障不影响网络正常运行 链路冗余：所有实配快速以太网、千兆和万兆以太网均应支持通道技术，要求： 实配支持跨板卡捆绑机制，实配支持三层（网络层）捆绑机制，实配支持每组可捆绑≥8个端口 虚拟化：支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理、支持跨设备链路聚合、分布式路由等核心技术 交换协议：支持：802.1d,802.1p/q,802.1s,802.1w,802.1x, 802.3ad，802.3ab，802.3ae，802.3u，802.3x，802.3z，等标准协议； 多协议栈支持：同时支持IPv4、IPv6多协议栈；每一个实配物理接口都支持直接配置IPv4、IPv6网络地址； 路由协议：实配支持静态路由、动态路由：OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000 MPLS VPN：所有板卡实配支持MPLS VPN功能 数据中心特性：支持FCOE数据中心特性，FCOE技术主要用来解决云计算数据中心LAN网络和存储网络异构的问题；提供工信部测试报告加盖厂商项目授权专用章； 支持跨数据中心二层互联技术EVI，给分散的物理站点提供灵活的二层互联功能，提供工信部测试报告加盖厂商项目授权专用章； 硬件级加密技术：支持Macsec加密，可通过Macsec实现链路层安全加密，硬件线速加密，安全可靠，提供工信部测试报告加盖厂商项目授权专用章 数据流量分类：实配支持IP ACL、IP Precedence、DSCP、802.1Q/p、COS数据流量分类和基于每个用户的服务质量策略 数据流限制：支持基于用户的速率限制功能（User Based Rate Limiting UBRL），可以更细粒度的对具体网络应用、具体某个MAC地址的数据流进行速率限制，粒度可细至8Kbps 排队技术：实配支持优先处理低延迟数据的排队机制 网管协议：支持SNMP v1、v2和v3 端口镜像：实配支持本地端口镜像和远程跨设备的端口镜像，便于连接IDS等流量分析设备 多业务模块：支持有源无源一体化， 提供4 PON口、8 PON口、16PON口端口业务板可供选择；每条EPON线路可以支持1.25Gbps的对称带宽，最大分光比1:64； 支持防火墙、流量分析、IPS、流量控制、负载均衡、无线控制器、SSL VPN等多业务模块插卡（非软件license升级），以满足后续控制、管理的要求； | 台 | 1 |
| 42 | 可视化烟感 | 1、镜头视场角：设备摄像头的水平视场角不小于170°，设备摄像头的垂直视场角不小于为160° 2、分辨率：分辨率最高可达2560*1440。 2、烟雾报警：设备在探测到烟雾时，应能发出声、光、文字报警提示 3、感温功能：当环境温度超过设定阈值时，应能发出文字及声音报警提示 4、故障报警功能：设备应具有防拆报警、欠压报警等故障报警功能。 5、远程消音：设备支持远程消除蜂鸣器声音。 6、产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。 | 台 | 1 |
| 43 | 智慧微课麦克风接收盒 | 技术规格参数： 1．内置声卡，支持电脑声音及MIC声音同时接入； 2．预留接口支持音频输入、输出功能，兼容教室主流扩音设备接入，实现扩音及混音功能； 3．支持防啸叫，回音消除等关键特性，实现较高的声音品质； 4．支持收音与扩音分离功能； 需采用USB供电。 | 台 | 1 |
| 44 | 智慧运维软件系统 | 智慧运维联网监管服务平台 1.平台基础架构 要求平台采用B/S架构，使用MySql数据库，使用linuxcentos系统作为服务器系统。 2.工单管理模块（提供功能演示视频供评标查证） 要求具备扫码报修，一键呼叫，耗材申请，巡检服务的所有工单展示，并且能够进行取消订单操作;耗材申请具备审核功能，审核通过或拒绝需填写相应理由。 3.巡检功能模块 要求具备可以查看巡检记录；可以查看报告，具备审核有审核功能，增加巡检要求可设置时间，巡检的说明及备注，联系人及方式，编辑自定义巡检规则，选择巡检方。 4.设备资产清查功能模块（提供功能演示视频供评标查证） 要求设备具备资产清查功能，新建清查时可以选择系统 ，选择时间，选择清查方式，验证方式。 要求具备查看当前正在清查，直观展示已运行时间，已清查系统套数、设备台数和未清查系统套数和设备台数，并查看详情。 要求具备查看详情具有取消清查功能，届时未清查设备可进行手动清查。 要求具备查看清查历史功能，展示了历时多长时间及已清查的系统和设备，并具有查看清查报告功能，清查报告直面展示清查过程中应查与未查系统和设备，手动清查的系统和设备及备注，清查人员的展示。 5.调查问卷功能模块（提供功能演示视频供评标查证） 要求具备创建问卷，查看正在发布，既往问卷功能。创建问卷时需输入标题及描述，创建问题可选1.单选 2.多选 3.问答;要求创建问卷时要具有范围的设置，时间设置及验证设置。 查看发布中问卷时能直观看到历时多长时间及收到多少份回复，点击详情查看统计。 查看既往问卷能直观看到历时多长时间及收到多少份回复，点击详情查看统计。 6.信息化系统模块（提供功能演示视频供评标查证） 要求具备可直观查看当前系统数量，设备数量，故障系统数量，过保设备数量，维护费用，以及本年度系统运维图。 可视化的信息化系统登记功能，可搜索功能，二维码下载，增删改查功能。 系统登记时可新增系统类型，配置方案管理属性添加，具备选择机构，场地，分销商和维保商，质保期限的设置，可上传系统的拓扑图功能。 7.设备管理模块（提供功能演示视频供评标查证） 要求具备可直观查看当前平台的设备数量，新增设备数量，以及年度的设备报修频次图，服务满意度检测，保修次数，平均分数统计。 可视化的设备登记功能，可搜索功能，二维码下载，增删改查功能，具备快速报修功能。 设备登记时可新增设备类型，配置方案管理属性添加，具备选择机构，场地，分销商和维保商，质保期限的设置，可上传多张设备的图片功能。 8.数据中心模块（提供功能演示视频供评标查证） 要求具备资产信息套数及设备数量统计，报修频次统计分析图，维修费用统计，服务满意度统计。 9.点位分布图模块 要求具备可视化点位图展示，具有搜索功能可快速锁定。新增点位图时需输入点位名称且绑定系统，支持上传多张点位图并具有切换功能，可在图上可视化管理设备位置信息。查看点位详情时，可查看当前系统类型及场地，点位图上支持当前设备的快速报修功能;具有编辑当前点位图信息功能。 10.单位信息模块 要求具备可直观查看当前单位logo，单位名称，联系人及联系方式和地址，具备编辑功能，可编辑当前单位的所有信息。 10.钱包管理 要求具备可以查看当前余额，消费记录及充值记录。具体记录要可查看交易项目，交易金额，交易时间及当前交易后剩余充值功能要求具备微信扫描充值以及银行转账。 12.机构管理模块 要求具备可视化的查看当前机构级别，顶级机构->父机构->子机构等具备添加，编辑，删除功能。 13.服务商模块 要求具备可查看当前品牌商个数，分销商个数，维保商个数且具备搜索功能直观展示品牌商，分销商，维保商的当前信息，具有添加，编辑，删除功能添加时可上传logo，并可对当前状态进行修改的操作。 14.管理员模块 要求具备可直观查看当前所有管理员信息，并含有搜索功能，具备添加，编辑，删除功能。 15.系统意见箱模块 要求扫码提交的系统使用意见可以汇总展示，具备搜索功能。 16.文件管理模块 要求平台具备信息化系统资料存储功能，用户可以上传资料文件至平台；用户上传的资料支持直接预览，无需下载；支持文档智能整理，系统可根据创建的系统自动生成所匹配的信息化系统目录；文件及文件夹可以在线直接整理，具有移动/复制目录等功能；支持文件夹下载，多文件打包下载功能。 17.便捷导航模块 要求可直接通过页面导航跳转至当前选择链接，具备新增链接，编辑链接，删除功能。 18.场地管理模块 要求具备可视化查看场地结构，父场地->子场地，可查看场地详情及添加子场地，编辑，删除，多张上传场地图片等功能。 19.快速报修模块 要求具备“一键呼叫”功能，一线业务应用人员可以方便直接联系到售后运维服务人员。 20.审核工单模块 要求具备可直观查看全部订单或待处理订单或者已完成订单，可直接点击查看具体订单详情，待审核订单具有审核功能。 21.移动端(微信端) 模块 工人微信端: 要求具备首页呈现工人维修收入的总费用，接单的总次数，服务的综合评分，代办事项等功能展示，并且具有未完成的工单的展示列表及显示订单状态的进度和订单的基本信息。 要求具有工人可以接订单(维修事项，巡检事项等)的页面，展现没有被处理的所有订单的内容，维修事项，地址，距离当前工人的具体距离(精确到m)，还有对订单列表的筛选，筛选包括（区域，维修类型）。 要求具备工人接单流程:进行接单----出发前往目标地点---确认抵达现场---现场诊断(填写维修内容及更换的维修器材等)--提交审核--进行维修并且对维修完成的进行拍照存档等待用户的评价。需要按照相应的流程。 个人中心： （1）.要求具备可直观查看当前登录人及具体信息，具备编辑信息以及退出系统等功能。 （2）.要求具备查看钱包，充值及消费记录详情功能。 （3）.要求具备查看身份归属的识别功能。 （4）.要求具备工人的技能标签的编辑展示修改功能。 （5）.要求具备工人活动范围的标识，方便后期工人接单范围的判别功能。 （6）.要求具备工人推广链接的功能。 工人微信端: 平台主要分为功能页和个人中心。 （一）、功能页 （1）.要求功能页可以直观展示有快速报修，订单中心，充值与消费，系统及设备的功能点;且有审核提醒功能，可查看详情。 （2）.快速报修功能要求含有报修信息的描述，客户信息录入及预约时间，选择审批人，付费人的功能。 （3）.要求订单中心可查看当前所有订单及订单状态，可查看具体订单详情，详情具有订单委派功能，可委派给内部工人或者推算至平台，由平台统一管理。 （4）.充值及消费要求具备金额充值功能; 可查看消费记录，消费详情展示出交易时间，交易金额及当前剩余金额。 （二）、个人中心 （1）.要求可直观查看当前登录人及具体信息，具备编辑信息以及退出系统等功能。 （2）.要求具有查看钱包，充值及消费记录详情。 （3）.要求具有查看工人，可以进行添加工人的操作。 （4）.要求具有查看客户，可以进行添加客户的操作。 （5）.要求查看当前所有的报修记录及详情，详情可直观查看报修人，联系方式，地址以及维修的设备，时间和备注。 客户端微信端: 平台主要分为首页，审核界面以及个人中心。 （一）、首页 （1）. 要求首页直观展示所有功能管理模块，快速保修，资产清查，调察问卷，系统巡检，维修统计，服务满意度以及最新消息提醒，可直接点击进行查看。 （2）.设备资产清查功能 要求具备设备资产清查功能，新建清查时要求选择系统 ，选择时间，选择清 查方式，验证方式。 要求可查看当前正在清查，直观展示已经行时间，已请查系统套数设备台数和未清查系统套数设备台数，并查看详情。 要求查看详情具有取消清查功能，届时未清查设备可进行手动清查。 要求可查看清查历史功能，展示了历时多长时间及已请查的系统和设备，并具有查看清查报告功能，清查报告直面展示清查过程中应查与未查系统和设备，手动清查的系统和设备及备注，清查人员的展示。 （3）.调察问卷功能模块 要求具备创建问卷，查看正在发布，既往问卷功能。 要求创建问卷时需输入标题及描述，创建问题可选1.单选 2.多选 3.问答;要求创建问卷时要具有范围的设置，时间设置及验证设置。 查看发布中问卷时直观看到历时多长时间及收到多少份回复，点击详情查看统计。查看既往问卷直观看到历时多长时间及收到多少份回复，点击详情查看统计。 （4）.巡检功能:具备直观展示历次的巡检记录；要求可查看报告，需审核有审核功能，增加巡检要求可设置时间，巡检的说明备注，联系人及方式，编辑自定义巡检规则，选择巡检方式。 22.后期维护与服务 后期使用中，如果甲方发现有流程上的缺失或者问题，需配合甲方进行相应的开发与调整，开发和调整时间不能超过三个月。 23.供应商可自主开发或选择第三方产品，只需满足以上功能即可，谈判现场需供应商对以上功能进行功能性演示。实施过程中甲方随时可以要求供应商到达指定地点对软件进行功能性演示，如果达不到甲方要求或者实现不了功能要求，甲方有权利拒绝接收。 | 套 | 1 |
| 45 | 智慧语音核心转写服务 | 功能参数： 1．支持全学段、全学科的中文、英文连续语音识别与实时转写，支持实时中译英、英译中；中文转写识别率能够≥90%，英文转写识别率能够≥80%； 2．基于全学科知识点体系，支持自动提取出转写文字中的重点和知识点并形成微课知识点标签； 3．为提升对特定词语的识别效果，具备教育专用词库，识别时将优先匹配词库中的词汇； 4．支持实时转写时根据上下文语义自动校正，以及实现文本的自然分段，支持对语气词等口语化词语进行自动过滤。 5．支持用户身份智能认证与账号自动登录，无需手动登录； 6．具备健全的保护机制，确保A用户在使用的情况下避免被B用户无意识干扰，同时支持B用户根据需要主动强行下线A用户； 7．支持通过硬件一键开启/停止微课的录制； 8．支持根据场景需要灵活设置字幕条的位置、高度、字幕条透明度、文字的字体、字幕条的显示/隐藏状态；支持全屏显示字幕条； 9．录制过程中，如果电脑连接了多个屏幕时，支持根据需要选择录制的屏幕；支持字幕在一个屏幕显示，录制另外一个屏幕； 10．支持对授课屏幕进行录制形成课堂授课实录，支持用户选择录制的视频质量； 11．支持结束微课录制时出现二维码，支持用户通过扫码获取微课视频。支持视频在没有上传完成的情况下，用户能够针对微课进行预览、分享、下载操作； 12．支持通过图片智能比对实现任意授课内容（PPT、电子书、网页、文档等）的关键帧的自动提取，提取准确率>90%； 13．支持显示硬件的音量、电量、网络连接信息，并在网络连接不稳定、电量不足时进行异常友好提示； 14．支持用户对自己的个人信息等进行设置，并且直接体现在授课记录的授课基础信息中； 15．支持每个用户设置自己特有的关键词，在转写过程中优先匹配用户的个性化热词； 16．具备稳健的升级机制，支持用户手动进行软件升级，支持必要情况下系统在非授课时间段静默下载升级；支持用户手动对硬件的固件进行升级 17．支持教师日常教学过程中产生的微课自动上传到云端并进行视频结构化处理，形成个人微课库，并支持分享形成班级微课库、校本微课库。支持将微课分享到微信等社交空间，进行快速传播； 18．个人微课服务： 1）支持微课结构化展示，包括微课视频+文本+关键帧，支持点击文本区域、关键帧等方式快速精准定位视频内容； 2）提供点击文本内容自动播放对应音频、批量替换文字等功能，帮助用户快速高效修改文本；支持用户增减关键帧大纲视图； 3）支持基于全学科知识点体系，智能给微课打知识点标签； 4）支持对个人微课进行文件管理； 5）支持对微课进行裁剪； 6）支持在个人微课列表针对微课内容进行关键字搜索； 19．班级微课服务：支持教师用户将微课分享给所授班级并进行班级资源库，学生可以通过电脑查看微课； 20．校级微课服务：支持教师用户将微课分享到学校，形成校本微课库，校本微课库支持全校老师和学生进行学习；支持用户针对微课内容进行关键字搜索； 21．微课互动评论：支持用户对班级/校级微课进行在线评论、点赞等功能，支持对资源查看次数、点赞次数的统计等； 22．个人微课程管理：支持用户将多个微课按照主题组织成微课程，并支持将微课程分享到到班级/第三方开放平台进行传播； 23．生成课堂实录：形成机构化视频的同时并行生成WORD版本、图文混合的课堂实录； | 套 | 1 |
| 46 | 管理电脑 | 处理器不低于I5 ，内存不小于8G，硬盘不低于256G，显示器不小于23寸。 | 套 | 1 |
| 47 | 装修及施工 | 监控中心装修静电地板更换，墙面吸音和隔音处理，顶部更换处理。施工方面，包含老设备的拆除，大屏安装，机柜整理以及外部设备的对接等等 | 套 | 1 |

备注：本项目为交钥匙工程，安防部分要求达到校园全覆盖，学生公寓考勤具备单体楼宇独立考勤，并能够综合管理。（本项目为四栋单体公寓楼）。

第四部分 合同主要条款及格式

采购人（全称）：西安市阎良区西飞第一中学

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：西安市阎良区西飞第一中学智慧校园综合管理平台建设项目；

2.项目地点：                                      。

二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书、磋商响应文件、磋商文件、澄清、磋商补充文件（或委托书）；

3.相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：                            （¥        ）。

合同价格为含税价，供应商提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

1.到货、验收合格后30日历日内，付合同总价款95%，即人民币（大写）      （￥     ）；

2.剩余合同总价款5％，即人民币（大写）      （￥    ）。作为质保金，验收合格后满贰年后，一个月内无息一次付清。

3.支付方式：银行转账。

4.结算方式：乙方在每次接受付款前开具等额发票给甲方。

五、交货期：

交货安装期：自合同签订生效之日起20 日历日完成产品安装工作，并正常运行。

六、质保期

产品自安装、调试正常运行并验收合格之日起免费保修 贰年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时（工作日），解决问题不超过2小时（工作日），对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在三日内免费提供替代产品，确保产品正常运行。

七、双方的权利和义务

1.甲方的权利与义务

甲方在收到货物通知后，应按磋商文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或短缺，及时提出，甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收，验收期为30天，逾期未提出异议，则视为验收合格。甲方必须按交货时间交付乙方安装现场，并现场配合。

2.乙方的权利与义务

（1）乙方负责产品在合同约定的时间内交货。

（2）乙方所提供的产品必须是采购需求产品，运输全过程中的安全由乙方负责。

八、内容及要求：即交付的产品、服务内容、数量与磋商响应文件、磋商文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附产品清单及报价明细）

供货内容一览表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格及型号 | 原产地及 制造厂名 | 单价 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、安装要求：

1.由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。

2.供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3.供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的5%支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4.安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

十、技术支持及培训：

1、提供全年7×24小时的技术咨询服务。

2、应包括设备(产品)使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需为采购人免费培训不少于3、名技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在设备(产品)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障设备(产品)的稳定运行。磋商设备(产品)需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

4、供应商应当提供采购人相关主管人员的培训，应使其可以完成对整体系统的正常运行的宏观管理。此项培训必须包括原厂商相关项目的标准培训。

5、培训内容应当包括设备(产品)检修、系统操作、系统维护等方面的培训。

十一、技术资料要求：

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在磋商价格中：

1.完整的设备(产品)操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等；

2.制造厂的检验、测试报告、设备(产品)检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；

3.设备(产品)验收标准；

4.技术说明书及必须的其它技术资料；

5.使用说明书；

6.系统安装，调试、维修线路图及原理图；

7.零部件目录；

8.备品备件、易损件清单；

9.项目完工后提供验收报告；

10.合同中要求的其他文件资料。

十二、质量保证：

1.乙方选用的产品保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，满足磋商文件要求。

2.产品符合国家有关规范要求，确保整个产品达到最佳运行状态。

十三、验收:

1.设备到达甲方指定地点后，组织现场开箱请点验货。所到设备的型号和数量必须与合同一致，甲方和乙方共同签署到货验收单。未签收到货验收单的货物不得擅自开箱安装。

2.乙方保证合同所有设备是全新的（包括零部件），其规格参数及配件不低于（符合）本项目招标的要求。

3.安装完成，乙方进行自测并形成自测报告，出现的问题限期整改。自检最终通过后，乙方提出验收申请，甲方组织相关人员进行最终验收。

4.产品采购从通过最终验收之日起进入保修期，提供原厂保修升级。

5.验收依据：

（1）本合同及附加文本；

（2）磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及澄清（或承诺）函；

（3）国家相应的标准、规范。

十四、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

十五、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪等。

十六、除本合同约定，合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十七、违约责任：按《合同法》中的相关条款和本合同的约定执行。

未按合同或磋商文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

十八、其他

双方指定的通讯地址为：

采购人：西安市阎良区西飞第一中学

通讯地址：西安市莲湖区自强西路明珠巷5号

联系电话：

供应商：

通讯地址：

联系电话：

上述通讯信息如发生变更，应在变更后及时书面通知本合同对方；如未书面通知，则视为未变更。双方一致确认，任何一方向上述地址送达文件即视为送达成功，无论是否实际收到。

一方发给另一方的通知、文件等，可以采用直接送达或快递的方式。直接送达的，以另一方书面签收视为送达；采用快递方式的，应寄往另一方所列上述通讯地址，并自交付快递公司后第三日视为送达。

本协议所留地址为各方住所或主要办事机构所在地址。本合同履行过程中发生任何纠纷，则前述地址视为法院邮寄法律文书及双方邮寄律师函等文件的法定送达地址。

本合同一方给另一方的通知，都应以书面的形式（信函、传真）发送至对方，对本合同条款进行任何改动，均须由双方签署书面合同修改签证，方为有效。

十九、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                            。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份，监管部门备案   份、采购代理机构存档   份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                供应商：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

第五部分 竞争性磋商响应文件格式

项目编号:  SXSJHT2020-304                           （正本或副本）

西安市阎良区西飞第一中学智慧校园综合管理平台建设项目

竞争性磋商响应文件

（格式）

供   应   商：		              （盖     章）

法定代表人或委托代理人:          （签字或盖章）

日       期：   年    月    日

竞争性磋商响应文件编制说明

1.陕西盛世嘉和招标提供的竞争性磋商文件格式，起到样式作用，编制竞争性磋商响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件，理解文件中的每一项要求。

2.竞争性磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于磋商小组评审。

3.全部编制完成，并加盖印章后，竞争性磋商响应文件正、副本应分别装订成册。

目   录

1）磋商响应函；

2）报价表；

3）技术偏离表；

4）商务偏离表；

5）磋商响应方案说明；

6）供应商资格证明文件；

7）业绩；

8）供应商承诺书；

9）其他证明文件；

一、磋商响应函

陕西盛世嘉和招标有限公司：

我单位收到贵单位项目（项目名称）（ SXSJHT2020-   ）号竞争性磋商文件，我们决定参加该项目磋商活动，并参与磋商会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.按磋商文件的规定，我公司的第一次磋商总报价为：人民币（大写）：            （￥        元），并对其后的磋商报价负法律责任。

2.我方提交的竞争性磋商响应文件，正本壹份，副本贰份，电子文件一份，并保证磋商响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

3.我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

4.如果我们竞争性磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

5.我方的磋商响应文件有效期为 个日历日，磋商后在规定的磋商有效期内撤回磋商，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6.我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证按规定和标准向贵方缴纳成交服务费；

（3）磋商响应文件有效期延长至合同履行完毕。

7.我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评评审结论和成交结果。

8.一旦我方成交,我方同意与使用单位签订保密协议。

9.有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（盖章）：

地    址：

开 户 行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

法定代表人或委托代理人:（签字或盖章）

年     月      日

二、报价表

1.第一次磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商总报价 （元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |
| 说明： 1.磋商报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准； 2.本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致时，以本表为准。 |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日      期：  年   月     日

## 2.货物（产品）分项报价表

| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商报价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日      期：  年   月     日

## 3.节能环保、环境标志产品明细表

| 序 号 | 产品名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占磋商总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如磋商产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2.类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日      期：   年   月     日

三、技术偏离表

| 序号 | 磋商文件 规格及技术需求 | 磋商响应文件 规格及技术参数 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.磋商文件需求：指在磋商文件中采购人所提出的技术要求。

2.响应文件情况：指在响应文件中供应商对磋商文件技术务要求的响应内容。

3.偏离情况包括：无偏离、优于、低于，优于请说明情况。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日      期：  年   月     日

四、商务偏离表

| 序号 | 磋商文件 商务主要条款 要求 | 磋商响应文件 商务主要条款 响应 | 偏离 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表需逐项响应磋商文件中合同主要条款及格式中内容。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日      期：  年   月     日

五、磋商响应方案说明

格式自定，参照磋商文件编制磋商响应方案。

- 供应商资格证明文件

具体参考供应商须知前附表

附件1：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：(采购代理机构)

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明!

供应商名称：(盖章)
     法定代表人：(签字或盖章)

日      期：    年    月    日

附件2：

法定代表人证明书

| 致：陕西盛世嘉和招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

附件3：

法定代表人授权书

致：陕西盛世嘉和招标有限公司

本授权书声明：注册于（工商行政管理局名称）之（委托单位全称）的法定代表人（姓名、性别）授权（被授权人姓名、性别、职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：          ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，授权有效期 日历日，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：被授权人姓名（签字）：             性别：           职务：

联系地址：

联系电话：                 传真：

法定代表人、被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正、反面） | 被授权人身份证复印件（正、反面） |
| --- | --- |

（注：身份证复印件加盖企业公章）

说明：授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

七、业绩

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：①供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其磋商被拒绝。

②该表是对下列附件类似项目情况及案例的汇总表。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日      期：     年    月     日

八、供应商承诺书

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。

我单位的上级管理单位              (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：         (没有填无)。

二、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明     (没有填无)。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

承诺单位：（盖章）                  全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年    月    日

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）                  全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年    月    日

九、其他证明材料（如有）

附件一

中小企业声明函（格式）

陕西盛世嘉和招标有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写:中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写:中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______（采购人）的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声  明  人:(供应商名称、单位公章)

法定代表人：（签名或盖章）

日期：

说明：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2.未按上述要求提供证明材料及填写的，评审时不予以考虑。

附件二

监狱企业证明文件

说明根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称：（盖章）

日期：

附件三

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：

磋商分项报价表（二次）

项目名称：

项目编号：

| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 品牌、型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、报价保留小数点后两位。 2、以上所有价格为考虑产品费、运杂费、安调费、技术培训费、验收费、招标代理服务费、税金等和完成本项目所产生的所有费用的货物（产品）综合单价。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：

备注：供应商须提前准备二次分项报价表，依据磋商情况进行二次报价（此二次分项报价表不用装订于磋商文件中，二次报价为开标现场填报价格，可提前填写名称、品牌、型号和规格、原产地及制造厂名、数量、单位等信息），同时提交本分项报价表。

第六部分 封袋正面标识式样

格式A：磋商响应文件封袋正面标识式样

致：陕西盛世嘉和招标有限公司

项目编号：

项目名称：

磋商响应文件正本（副本/电子版）

（磋商响应文件在2020年  月  日       时前不得开启）

供应商名称：           （公章）