目  录

第一部分 公开招标公告	2

第二部分 投标人须知前附表	6

第三部分 投标人须知	10

第四部分 评审标准	25

第五部分 服务内容及技术要求	30

第六部分 合同条款	39

第七部分 投标文件格式	45

# 第一部分 公开招标公告

2020年省级农村人居环境整治及“厕所革命”奖补、2020年中央财政厕所革命整村推进财政奖补招标项目潜在的投标人可在陕西省渭南市富平县城关街道办事处书店社区富兴路中段西侧商务楼三楼招标代理部（312室）获取招标文件，并于2021-07-06 09:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：HSZ2021—CGZB—022

2、项目名称：2020年省级农村人居环境整治及“厕所革命”奖补、2020年中央财政厕所革命整村推进财政奖补

3、预算金额：2,991,500.00元

4、最高限价：无

5、采购需求：2020年省级农村人居环境整治及“厕所革命”奖补、2020年中央财政厕所革命整村推进财政奖补，1项，采购预算：2,991,500.00元，项目概况：智能管护软件系统开发服务、吸粪车智能硬件集成服务、化粪池硬件集成服务等，简要技术要求、用途：具体详见招标文件第五部分服务内容及技术要求，用途为公用。

- 6、合同履行期限：2021-07-09  00:00:00 至 2024-07-08  23:59:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

- 7、本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- （2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- （4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

- （5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

- （6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

- 〔2017〕141号）；

- （7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- （8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

- 本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效年报合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）提供法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参会只须提供其身份证原件）；

（3）须提供经审计的财务报告（2019年或2020年）或开标时间前三个月内其基本账户银行出具的资信证明；

（4）须提供依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章或其他相关证明资料）；

（5）须提供依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章或其他相关证明资料）；

（6）投标截止日前不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单中的投标人；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。附网站相关截图并加盖单位公章（最终以采购代理机构评审现场查询结果为准）；

（7）提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

（8）提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；

（9）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。

- 注：①对于可通过互联网或者相关信息系统查询的信息，可不提供纸质材料；

- ②依法免税、不需要缴纳社会保障资金或成立时间不满三个月的投标人，应提供其依法免税、不需要缴纳社会保障资金的证明文件；成立不满一年或开标前一年内零申报的税收缴纳证明和财务审计报告只需提供财务报表加盖公章。

三、招标文件的获取方式

时间：即日起至2021-06-22 17:30:00 止

地点：陕西省渭南市富平县城关街道办事处书店社区富兴路中段西侧商务楼三楼招标代理部（312室）

方式：现场购买/邮寄

售价：免费赠送

注：1、具体获取招标文件时间为2021年06月16日至2021年06月22日（双休日及节假日除外），每日08:30-11:30，14:30-17:30；纸质版文件现场领取，谢绝邮寄。

2、投标人获取招标文件时请携带单位介绍信、领取人身份证原件及复印件并加盖单位公章，请自带U盘拷取电子版文档。请投标人按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、投标文件递交

截止时间：2021-07-06  09:30:00

地点：陕西省渭南市富平县城关街道办事处书店社区富兴路中段西侧商务楼三楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、开户名称：陕西厷森项目管理有限公司

2、开户银行：富平县农村信用合作联社

3、账 号：2705020101201000091712

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市阎良区农业农村和林业局

地址：西安市阎良区凤凰东路29号

联系人：郭女士

电话：029-86866183

2、项目联系方式

项目联系人：程工

电 话：0913-8921111/18791341915

传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：陕西厷森项目管理有限公司

联系地址：陕西省渭南市富平县城关街道办事处书店社区富兴路中段西侧商务楼

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

- 八、附件：

# 第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 条款 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：西安市阎良区农业农村和林业局 地址：西安市阎良区凤凰东路29号 联系人：郭女士 联系方式：029-86866183 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：陕西厷森项目管理有限公司 地址：陕西省渭南市富平县城关街道办事处书店社区富兴路中段西侧商务楼 联系人：程工 电话：0913-8921111/18791341915 |
| 3 | 项目名称 | 2020年省级农村人居环境整治及“厕所革命”奖补、2020年中央财政厕所革命整村推进财政奖补 |
| 4 | 项目编号 | HSZ2021—CGZB—022 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 资金来源 | 上级专项 |
| 7 | 招标范围 | 详见招标文件第五部分服务内容及技术要求 |
| 8 | 服务期限 | 服务期限：自合同签订之日起3年 安装期限：自合同签订之日起20日历天安装调试完毕 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后付总合同金额的50%，本项目全部供货、安装、调试完毕、验收合格后支付至合同总金额的95%，合同签订一年后运行无质量问题支付至合同总金额的100%。 |
| 10 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 11 | 质量标准 | 合格 |
| 12 | 联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 转包、分包 | 不得转包、分包。 |
| 14 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 15 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起不少于90日历天。 |
| 16 | 现场勘查 | 不统一组织。投标人认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
| 17 | 资格要求 | （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效年报合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）提供法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参会只须提供其身份证原件）； （3）须提供经审计的财务报告（2019年或2020年）或开标时间前三个月内其基本账户银行出具的资信证明；（原件） （4）须提供依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章或其他相关证明资料）； （5）须提供依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章或其他相关证明资料）； （6）投标截止日前不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单中的投标人；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。附网站相关截图并加盖单位公章（最终以采购代理机构评审现场查询结果为准）； （7）提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；（原件） （8）提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；（原件） （9）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。（原件） - 注：①对于可通过互联网或者相关信息系统查询的信息，可不提供纸质材料； - ②依法免税、不需要缴纳社会保障资金或成立时间不满三个月的投标人，应提供其依法免税、不需要缴纳社会保障资金的证明文件；成立不满一年或开标前一年内零申报的税收缴纳证明和财务审计报告只需提供财务报表加盖公章。 以上为资格审查必备资料。评审时，投标人提供上述资格证明文件进行资格审查。未通过资格审查的，其投标文件将按无效投标处理。 |
| 18 | 投标保证金要求 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 19 | 本项目预算价 | 贰佰玖拾玖万壹仟伍佰元整（2,991,500.00元） 任何超过此价的投标报价，采购人不予接受。 |
| 20 | 递交投标文件 截止时间、地点 | 份 数：正本一份、副本两份及电子U盘两份 时 间：2021年07月06日09:30 (北京时间) 地 点：陕西厷森项目管理有限公司会议室 （详细地址：陕西省渭南市富平县城关街道办事处书店社区富兴路中段西侧商务楼三楼） |
| 21 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年07月06日09:30 (北京时间) 开标地点：陕西厷森项目管理有限公司会议室 （详细地址：陕西省渭南市富平县城关街道办事处书店社区富兴路中段西侧商务楼三楼） |
| 22 | 投标文件 | 投标文件正本一份、副本两份，分别胶装成册，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版两份（U盘，投标人所提供的电子版投标文件必须为纸质版投标文件的所有内容，格式为word或pdf形式，须密封于正本文件中）。 |
| 23 | 包装密封 | 资格审查资料、投标文件正本、所有副本需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），电子版应与投标文件正本一同封装，且在封袋正面标明“资格审查资料”“正本”“副本”字样。封袋应密封，并在封线处加盖投标人公章，封袋正面要注明投标人全称、项目名称、编号等标识，且投标文件袋上应加盖投标人公章，如果未按上述规定进行密封，投标人的投标文件有权被拒绝。 如果投标人未按上述要求密封及加写标记、误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定向中标人收取代理服务费。若本次招标失败（非代理机构原因），代理服务费由采购人支付。具体代理服务费以代理机构开具的税票金额为准。在领取中标通知书时向采购代理机构一次付清代理服务费。 |
| 25 | 质疑与投诉 | 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购供应商投诉处理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》《陕西省财政厅关于进一步规范政府采购活动的通知》等的相关规定办理。 投诉联系方式：0913—8921111 投诉联系地址：同报名地址 |
| 26 | 评分标准 | 详见招标文件第四部分评审标准。 |
| 27 | 本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。 |  |

# 第三部分 投标人须知

- 总则

- 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次采购活动的全过程。

1.2 本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律、法规的约束，其权利受到上述法律、法规的保护。

- 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购代理机构名称、地址、电话见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是参与本项目招标活动的法人、其他组织或自然人。

2.4 “货物” 是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、产品等。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.5 “服务”指除了货物和工程外的其他政府采购对象。包含除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务。

- 合格的投标人

3.1合格的投标人应满足招标公告“二、投标人的资格要求”中包含的所有内容。

3.2投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的资格条件：

3.3投标人获取招标文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.4投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.5投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他投标人的法定代表人为同一人，或者与其他投标人存在直接控股、管理关系；

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上罚款，责令停产停业、在一年至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

- 费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 政府采购政策支持

5.1 对列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。

5.2 对列入财政部、国家发展改革委员会发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”以及中小企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或者加分。

5.3 产品同时属于“非强制采购节能产品”“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优惠待遇（投标人自行选择，并在投标文件中填写相关信息及数据）。

- 保证金说明

本项目无需缴纳投标保证金。

- 招标文件

- 1、招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明采购项目所需的资格、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 公开招标公告；

- 投标人须知前附表；

- 投标人须知；

- 评审标准；

- 服务内容及技术要求；

- 合同条款；

- 投标文件格式。

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将按无效标处理。

2、招标文件询问

2.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项，如有问题或疑议请及时告知。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

2.2对于在递交投标文件截止日前收到的投标人依法提出的询问，采购代理机构将及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标文件递交截止时间。

- 招标文件的澄清或修改

3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或

者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.3澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有已领取招标文件的潜在投标人均具有约束力。

- 4、招标文件的获取

4.1投标人必须从代理机构获取招标文件，通过其他渠道获取的招标文件为无效文件。

4.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

- 5、招标文件的解释权归代理机构及采购人。

- 投标文件

- 投标文件的编制

投标文件必须根据代理机构发布的招标文件格式和顺序认真编制。具体内容包括：

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标函

- 开标一览表

- 投标人资格要求

- 服务方案

- 拟派项目组人员

- 售后服务

- 投标人类似业绩一览表

- 诚信投标承诺书

- 投标人承诺书

- 投标人认为有必要说明的其他问题

- 投标报价

2.1投标人的投标报价应为本次招标所要求的货物、服务的所有费用，包括服务费、产品费用及其他费用（安装调试费、税费、运杂费等）。任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

2.2投标人中标后承担本项目中发生的安全事故产生的所有法律及经济责任。

2.3投标人投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动（政策性调整除外）。

2.4投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明总报价。

2.5最低报价不是中标的唯一依据。

- 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币。

- 投标有效期

4.1投标有效期见投标人须知前附表，不响应投标有效期的，视为无效投标，其投标文件将被拒绝。中标人的投标有效期延长至合同执行完毕。

4.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 投标文件的格式、装订、密封和签署

5.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应；

投标人编写投标文件时，请按招标文件“第七部分 投标文件格式”提供的相应格式及顺序编排，投标文件需打印（建议双面打印）和书写清楚工整，按A4规格制作，统一胶装（非胶装的投标文件视为无效投标文件）、标码（页码应有连续性），并标明目录（含目录页码，投标文件格式未提供目录，请投标人自行编制）。

5.2投标文件的密封

详见招标文件投标人须知前附表23条

5.3投标文件的签署

- 投标人在投标文件中指定页面的落款处，按招标文件要求由投标人的法定代表人或被授权人在规定的签章处签字或盖章。

- 投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本和副本封面上注明投标人全称并加盖公章。

- 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人法定代表人或被授权人签字并加盖公章。

- 因投标文件字迹潦草或表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效文件，所引起的不利后果由投标人承担。

- 投标文件须打印并逐页加盖公章。

5.4本次投标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由投标人自负。

- 知识产权

6.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6.2采购人享用本项目在实施过程中产生的知识成果。

6.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

6.4如投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 投标文件的递交

1、投标文件递交

1.1投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件；

1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构有权拒收；

1.3代理机构拒绝接受以电话、传真、邮寄、电子邮件形式的投标文件；

1.4无论投标人成交与否，其投标文件恕不退还。

2、投标文件的修改和撤回

2.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回。

2.3在投标结束之后，对于投标人正常经营活动必须的资格和证明文件原件，经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

- 开标、评审、定标

1、开标

（1）在招标文件规定的开标时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，投标人须委派代表参加，签名报到以证明其出席。开标整个过程接受监督机构的监督和管理。

- 开标时，由投标人或其推荐的代表与监标人共同检查投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

- 开标时，采购代理机构工作人员按照顺序将当众宣读投标人名称、投标文件份数、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。

（4）开标过程由采购代理机构指定专人记录，对开标过程进行摄像。

（5）开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（6）开标时，投标文件中报价出现下列情况，修正原则为：

- ①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- ⑤投标文件正本与副本不一致的，以正本为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 2、评标委员会

采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。采购代理机构负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

评标委员会对各投标人的投标文件进行审查、评估和比较，并推荐出中标候选人。

- 3、投标文件初审

3.1投标文件的资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，审查投标人是否具备相应资格。

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。审查合格的投标人方可进入评标阶段，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效，不再进入下一步评审。投标人须在提交投标文件截止时间前单独提交下述资格证明材料原件，逾期不接受任何补充资料。

资格审查：

详见投标人须知前附表17条

3.2投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

符合性评审

下述内容凡有一项不合格即作为无效响应处理，不再进入下一步评审：

| 符合性审查 | 投标文件报价 | 1、内容无重大缺漏项，报价唯一，且不能高于采购预算。2、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价时，按照财政部87号令第六十条的相关规定进行处理。 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件格式 | 符合第七部分投标文件格式。 |
|  | 投标文件有效性 | 投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效。 |
|  | 服务期限 | 符合或优于招标文件要求。 |
|  | 付款方式 | 符合招标文件要求。 |
|  | 投标有效期 | 符合或优于招标文件要求。 |

3.3经过对投标人投标文件的审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

- 投标人的投标报价超过采购预算；

- 投标人未经过正常渠道获取招标文件，或投标人名称与获取招标文件时登记的投标人名称不符的；

- 投标文件的装订、签署、盖章不符合招标文件要求；无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

- 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

- 投标文件在商务响应方面（服务期限、付款方式、投标有效期等）与招标文件要求不一致或附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

- 如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾的。

- 4、投标文件澄清

- 4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

- 4.4 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

- 5、评审

5.1评标委员会有权对在评审过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.2评标流程

- 采购人应当依法对投标人的资格进行审查，只有通过资格审查的投标人，才能进入下一项，否则被淘汰。

- 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，只有通过符合性审查的投标人，才能进入下一项，否则被淘汰。

- 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标投标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价得分最高的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标委员

- 会应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的投标人。

- 在确定最终采购需求和提交投标报价的投标人后，由评标委员会采用

- 综合评分法对提交投标报价的投标人进行综合评分。评标委员会按第四部分评审标准规定的各项因素进行比较、自主打分、综合评审。评标委员会将评审得分汇总后，按评审总得分由高到低汇总排序，推荐3名中标候选人；评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且投标报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐。

- 6、定标

6.1代理机构在评标结束后1个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后4个工作日内，按照评标报告中推荐的顺序确认第一中标候选人为中标人，同时书面复函代理机构；

6.2投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

6.3代理机构收到采购单位“定标复函”后1个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，并向中标人发出“中标通知书”。中标公告期限为1个工作日。

6.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7、中标通知

7.1中标人确定之后，由采购代理机构发出中标通知书。

7.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改（中标人须在合同签订后2个工作日内，提供完整的合同扫描件发送至邮箱694008170@qq.com）。中标人无正当理由不得拖延或拒绝与采购人签订书面合同，否则，采购人有权取消该中标资格，因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿其全部损失。

2、采购人应当在合同签订后2个工作日内将政府采购合同在陕西省政府采购网进行公示，招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

3、根据需要，代理机构应协助采购人监督、协调和处理履约过程中出现的问题。

4、西安市阎良区财政局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

- 采购合同的履约验收

采购人按照政府采购合同规定组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 招标代理服务费

- 1、由采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定向中标人收取代理服务费。若本次招标失败（非代理机构原因），代理服务费由采购人支付。具体代理服务费以代理公司开具的税票金额为准。在领取中标通知书时向招标代理机构一次付清。

- 2、代理服务费以转账、电汇或现金等形式缴纳。

- 其他

1、有下列情况之一者，投标文件无效

1.1投标报价高于采购预算的；

1.2未按照招标文件要求装订、封装的；

1.3未按照招标文件要求提供投标文件及电子版份数的；

1.4未按招标文件要求签署、盖章的；

1.5不具备招标文件中规定的资格要求的；

1.6 不能满足采购人服务期限要求的；

1.7 投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

1.8 投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

1.9 其他未能实质性响应招标文件的。

1.10含有采购人不能接受的附加条件的；

1.11出现影响招标公正的违法、违规行为的；

1.12法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2、废标处理

2.1 在招标中，出现下列情形之一的，采购代理机构有权宣布废标：

2.2 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.3 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2.4 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

2.5 因重大变故，采购任务取消的。

3、重新招标或者变更采购方式

3.1 投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家或在评标期间出现符合专业条件的投标人不足三家或对招标文件实质响应的投标人不足三家，经请示监督机构同意后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第四十三条规定的相关原则处理。

3.2 投标人的投标报价超过财政限额，根据“政府采购法”的有关规定，报监督机构批准，进行重新招标或选用竞争性谈判的方式组织采购。

3.3 经监督机构批准后，转入竞争性谈判方式采购的，在谈判过程中采取多次报价的形式，即各投标人的投标报价为第一次报价，谈判后符合谈判文件要求的投标人进行最终报价。最终报价仍超最高限价，且采购人无力追加，谈判小组有权宣布谈判失败。

3.3.1 采用竞争性谈判方式，评标委员会自行转为竞争性谈判小组，谈判文件以招标文件为基础。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，谈判响应单位可就变更要求进行修改、完善，谈判小组以修改、完善后的技术、商务内容作为评审依据。

3.3.2 采用竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的投标人中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

4、政府采购政策

投标报价产品符合财库［2019］19号文件精神，进入节能产品政府采购品目清单（有效期内）的，符合财库[2019]18号文件精神，进入环境标志产品政府采购品目清单（有效期内）的，提供证明文件，在评审中享受评标价格优惠折扣(详见评审标准)。投标单位属于（财库[2020]46号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函（见招标文件格式附件），在评审中享受评审价格优惠折扣 (详见评审标准)。投标单位属于（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业，在评审中享受评审价格优惠折扣 (详见评审标准)。投标单位属于（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（见招标文件格式附件），视同小微企业，在评审中享受评审价格优惠折扣 (详见评审标准)。

5、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》和陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》，为参与西安市政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

中标人缴纳履约保证金（如有）时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照相关程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。

- 质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

1、投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构提出质疑，投标人应该在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。

2、质疑文件应当包括下列主要内容：

1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

3、质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将依法处理。

5、质疑文件提交方式：质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理。

6、质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

7、质疑受理部门：陕西厷森项目管理有限公司。

8、提交质疑文件地点：陕西省渭南市富平县城关街道办事处书店社区富兴路中段西侧商务楼三楼招标代理部（312室）

9、本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

10、质疑函应当使用中文。

# 第四部分 评审标准

本次评标采用综合评分法，每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。

| 评审 内容 | 分项 得分 | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 10分 | - 经资格审查合格的投标文件，其投标报价有效； - 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价； - 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 - 4、投标基准价=各投标人报价中的最低价。 | 报价政策性优惠见评审标准备注 |
| 服务 方案 | 60分 | 1、项目实施方案立足项目发展实情，主要技术指标及功能满足招标文件、行业技术标准及国家有关政策和法律法规的要求，（总体可行且科学、合理、先进，计6～10分；基本可行且合理，计3～6分；可行性粗略计1～3分。）本项满分10分。 |  |
|  |  | 2、具有针对本项目的具体设计方案（包含：软件架构设计、数据库设计、安全系统设计、系统可扩展性）、软件系统各功能模块详细参数，根据投标人设计的科学、完整、规范性综合对比，（方案内容详细完整、可操作性强、细节考虑到位，且优于招标文件要求的计13～20分；方案基本完整，有相对的可操作性，描述详细的计7～13分；描述符合招标文件要求，内容粗略的计1～7分。）本项满分20分。 |  |
|  |  | 3、确保本项目质量的技术组织措施，(可操作性强、细节描述详细的计6～10分；有相对的操作性计3～6分；相对比内容粗略的计1～3分。)本项满分10分； |  |
|  |  | 4、确保本项目进度的技术组织措施，(描述完整、可操作性强、细节描述详细，计6～10分；描述完整，有相对的操作性，计3～6分；描述粗略的计1～3分。)本项满分10分； |  |
|  |  | 5、有针对本项目重难点的分析、应急预案及其他针对本项目的合理化建议，(重难点分析准确、建议合理、可行计6～10分；重难点分析良好、建议较为合理、可行计3～6分；建议内容粗略计1～3分。)本项满分10分。 |  |
| 拟派项目组人员 | 15分 | 1、项目组织管理机构设置及人员分工安排合理、职责划分明确，根据响应程度和优劣程度计1～7分； 2、拟派项目负责人及项目组成人员资质优良，结合从业年限、工作经验及业绩等因素，根据响应程度和优劣程度计1～8分。 |  |
| 售后 服务 | 10分 | 售后服务组织措施、承诺及保修、培训方案完善、可行性强，得6～10分； 售后服务组织措施、承诺及保修、培训方案、可行性相对完善，得3～6分； 售后服务组织措施、承诺及保修、培训方案、可行性基本满足，得1～3分。 |  |
| 业绩 | 5分 | 投标人提供2018年6月至今类似政府采购项目的合同及中标（成交）通知书（以合同签订时间为准），一个业绩计0.5分，本项满分5分。 | 开标时提供原件须与投标文件中所附业绩相符，且与其他资格、资质等资料一并密封提交，以备评标委员会现场查验，投标文件中附复印件或扫描件并加盖公章。 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列名次；得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列名次。 4）最终结果数字保留二位小数（四舍五入）。 5）评标委员会根据投标人投标文件横向对比，自主赋分，有重大错误、缺项或漏项时该子项不得分。按评审程序，推荐综合得分排序前3名作为中标候选人。 |  |  |  |

备注：

1、政策性价格优惠折扣规定

经符合性审查合格后，对于满足投标文件全部实质性要求并按照规定提交了投标报价的投标文件，按照以下规则进行评审价格的确定。

1.1投标响应的所有产品进入节能产品政府采购品目清单（有效期内）的，其评审价=投标报价*（1-3%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）

1.2投标响应的所有产品进入环境标志产品政府采购品目清单（有效期内）的，其评审价=投标报价*（1-1%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）

1.3投标报价人为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利单位的评审价计算规则：

1.3.1本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1.3.1.1符合中小企业划分标准；

1.3.1.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.3.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

1.3.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3.4本办法所称监狱企业，是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

1.3.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.3.6评审价的计算：

小型、微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）。

注：以上政策不重复享受。

1.4对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评审价=报价人提交的投标报价。

- 1.5节能环保产品以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。

- 1.6对投标文件进行综合评审。评标委员会只对通过资格审查、实质上响应招标文件要求的投标文件按照综合评分表进行评审打分。

否决投标条件

A0.总  则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评审标准”的组成部分，是对本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本章正文部分的规定为准。

A1.否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

A1.1投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

A1.2未按照招标文件要求装订、封装的。

A1.3未按招标文件要求签署、盖章的。

A1.4不具备招标文件中规定的资格要求的。

A1.5有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

A1.6未按照招标文件要求提供投标文件及电子版份数的。

A1.7不能满足采购人服务期限要求的。

A1.8不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.9在资格评审中，不符合资格审查规定的任何一项评审标准的。

A1.10投标文件完整性不符合招标文件规定的投标。

A1.11未按招标文件规定的格式填写，或者关键内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的投标。

A1.12投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价的。

A1.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

A1.14投标文件电子版与文字版报价数据不一致的投标。

A1.15投标人未实质性响应招标文件技术参数要求的投标。

A1.16其他经评委会确认的未能实质性响应招标文件要求的投标。

A1.17含有采购人不能接受的附加条件的。

A1.18法律、法规及行业有规定的其他情形。

A2.串通投标

A2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。A2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标文件由同一电脑编制、上传或出自同一电子文档。

A3.弄虚作假

投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

A3.1 使用伪造、变造的许可证件；

A3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

A3.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

A3.4 提供虚假的信用状况；

A3.5 其他弄虚作假的行为。

- 第五部分 服务内容及技术要求

- 项目说明

为解决农村卫生厕所的管护问题，形成长效管护机制，利用移动互联、物联网技术，以信息化手段解决改厕后的设施维护、厕污处理等长期管护工作，解决管护中容易出现的各项问题,有效提升管护效率。

本次招标项目，主要达到如下目标：

1、为阎良区7个街办的村民，提供智能电话扫描二维码等多种报抽、报修手段，让村民报抽、报修更加智能、便捷。

2、为阎良区抽厕及维修人员，提供高效的作业接收平台；设施维修、粪液抽取等管护工作高度精准化，减少无效工作，提升资源利用率，节约了人力、车辆等管护成本。

3、基于物联网与大数据技术，建立完善的粪污防乱倒监管理机制，建立农村卫生厕所有效的管控体系。

4、搭建阎良区农村厕所长效管护评价机制，提高服务质量，提升村民满意度。

5、为阎良区解决改厕后续管护效率和管护质量的监管考核问题，并进一步实现大数据分析。

- 技术要求

| 序号 | 服务名称 | 服务明细 | 规格/技术参数要求 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能管护软件系统开发服务 | 二维码 | 改厕户通过微信扫描二维码绑定，能够实现报抽、报修功能，调用微信付费功能，村民可对已完成的服务进行评价，可在线对管护工作进行反馈，可对自己的信息进行修改。 工作人员通过扫描二维码绑定，能够实现输入村民档案对应相关信息查看村民的电子档案信息。 | 1套 （7个街办） |
|  |  | 村管理员作业模块 | 村管理员使用app或小程序等方式，能够实现改厕档案维护、改厕用户维护、报抽、报修功能，对未处理作业超时提醒功能，对已经完成的抽厕、维修信息进行评价功能，显示管理员所进行报抽、报修的作业记录，对报抽、报修信息智能统计功能，对报抽、报修信息查询功能，同时支持账号、手机号等多登录方式，支持多账号登录切换功能，支持通过通讯录查询所有清运、维修人员联系方式，一键拨打电话等功能。 |  |
|  |  | 作业员工作模块 | 抽厕员使用app或小程序等方式，能够实现通过抽厕员作业端自动接收村民、村级管理员提交的报抽信息，对任务进行处理，支持将抽厕任务自主转交给其他车辆，支持对报抽位置进行导航功能，支持对超时未处理作业提醒功能，对完成作业进行智能统计功能，支持通过通讯录查询所有抽厕员联系方式，一键拨打电话等功能。 |  |
|  |  |  | 维修员使用app或小程序等方式，能够实现通过维修员作业端自动接收村民提交的报修信息，对任务进行处理，支持对报修位置的导航，支持超时未处理作业提醒，支持对作业数据智能统计，同时支持账号、手机号等多登录方式，支持多账号登录切换功能，支持通过通讯录查询所有抽厕员联系方式，一键拨打电话。 |  |
|  |  | 管理员工作模块 | 街办级管理员使用app或小程序等方式，能够实现改厕档案维护、改厕用户维护、改厕用户审核功能，对司机进行作业调度，支持作业数据智能统计，村民反馈功能，同时支持账号、手机号等多登录方式，支持多账号登录切换功能。 |  |
|  |  |  | 区县级管理员使用app或小程序等方式，能够实现改厕用户维护、汇总统计街办报抽数据、街办报修数据、乱倒报警信息功能，支持村民反馈功能，同时支持账号、手机号等多登录方式，支持多账号登录切换功能。 |  |
|  |  | 大数据分析展示系统软件 | 供区级改厕主管部门使用，可掌握全区的农村卫生厕所的管护情况，可直观查看区级管护数据汇总，街办级抽厕、维修数据汇总，街办级数据汇总，村级抽厕、维修数据明细，街办级满意度，支持抽厕、维修信息以可视化地图、柱状图等直观形式显示。支持改厕用户信息管理功能、可直观查看抽粪车作业信息、作业明细，支持抽粪车乱排乱倒报警功能，能够在统计各项数据的基础上进行数据分析，可根据各物业、地区实际需求，自定义设置系统开关功能，支持基本数据快捷录入，能够发布相关通知公告，并在各终端显示。 |  |
|  |  |  | 供街办级改厕主管部门使用，可直观查看村级抽厕、维修数据明细，工作人员满意度；可实现改厕用户信息管理功能，能够查阅本街办村民反馈信息和回复情况，可直观查看抽粪车作业信息、作业明细，支持抽粪车乱排乱倒报警功能，能够在统计各项数据的基础上，进行数据分析。 |  |
|  |  |  | 供管护单位使用，可直观查看所负责区域的农村卫生厕所的所有管护情况，如抽厕情况、维修情况、车辆厕污乱倒报警、街办信息、车辆信息、维修员信息、中转站信息等。 |  |
|  |  | 智能电话系统 | 村民通过拨打智能服务电话号码，无需人工服务即可按键实现报抽、报修、投诉或建议；也可按键实现人工客服接听等功能。 | 1套 （2.5万户） |
|  |  | 人居信息 大数据系统 | 可实现地图展示、村民基础信息展示、村庄村民位置编辑、改厕档案信息管理、权限管理、村庄点位收集录入、村庄村民位置收集录入等功能。 | 1套 （7个街办） |
|  |  | 村庄、农户位置数据采集录入 | 村庄、农户位置数据采集录入服务工作 | 52000户 |
| 2 | 服务器 | 服务器 | CPU≥8核，内存≥16G，Linux系统，硬盘≥5TB，10M专线带宽，提供3年服务。 | 1套 （7个街办） |
| 3 | 吸粪车智能硬件集成服务 | 车载摄像头 | 成像器件：1/4″CMOS AHD 制式：PAL / NTSC 有效分辨率：≥1280（H）X720（V） 有效像素：≥720P 防水等级：IP67 | 70套 |
|  |  | GPS或北斗 定位系统 | 内置GPS模块，地理坐标、速度等可写入编码码流，同时可以无线上传，至少实现实时定位、实时轨迹、轨迹回放、GPS状态监控功能。 |  |
|  |  | 防乱倒传感系统 | 可实现实时定位、液位感知、乱倒报警、数据传输功能。 |  |
|  |  | 视频监控主机 | 视频标清输入：≥4路D1、AHD720P：≥4路720P、AHD1080P：≥2路1080P IPC：≥1路 输出：≥1路CVBS、视频信号：PAL 音频输入：≥5路音频 输出：≥1路音频 图像分辨率：CIF、HD1、D1、720P、 支持实时录像、镜像录像、报警录像、备份录像等功能 网络：支持移动、联通、电信 |  |
|  |  | 集成服务 | 车载各硬件系统集成包含：功能集成、网络集成、软件界面集成、各类设备、子系统间的接口对接、协议对接、车载数据传输处理，解决各车载硬件系统与智能管护软件系统之间的互连和互操作性等问题。 | 70套 |
|  |  | 安装服务 | 车载硬件设备的运输、安装、调试；网线、数据线、扎带、螺丝等辅材耗材。 | 70套 |
|  |  | 维护服务 | 设备运行状况检查、设备检修调试、设备保养、备品备件服务、故障处理、设备版本号升级服务；设备各系统安全运维、日常维护、故障恢复、系统更新。 | 70套 |
|  |  | 数据传输流量卡 | 不低于20G/月流量，4G传输，提供3年服务。 | 70套 |
| 4 | 化粪池硬件集成服务 | 智能液位传感器 | 可实现液位实时数据、液位对比、数据传输、液位报警等功能。 | 1套 |
|  |  | 视频监控设备 | 图像传感器：1/2.8”CMOS、支持1920*1080@30fps 支持4G（移动、联通，电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信） 支持H.265高效压缩算法 支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达100m | 3套 |
|  |  | 集成服务费 | 各硬件系统集成包含：功能集成、网络集成、软件界面集成、各类设备、子系统间的接口对接、协议对接、数据传输处理，解决各硬件系统与智能管护软件系统之间的互连和互操作性等问题。 | 3套 |
|  |  | 安装服务费 | 硬件设备的运输、安装、调试、网线、扎带、膨胀螺丝、立杆、预埋件、监控箱、电源适配器等辅材耗材。 | 3套 |
|  |  | 维护服务费 | 设备运行状况检查、设备检修调试、设备保养、备品备件服务、故障处理、设备版本号升级服务；设备各系统安全运维、日常维护、故障恢复、系统更新； | 3套 |
|  |  | 视频传输流量卡 | 不低于100G/月流量，4G传输，3年使用费。 | 3套 |
| 5 | 区级智能管护指挥中心（硬件集成服务） | 液晶拼接显示系统 | 液晶拼接屏（15块）： 尺寸：≥55寸液晶拼接屏 光源：LED背光 分辨率：≥1920*1080 亮度：500cd/m² 对比度：≥3500：1 反应时间：≤8 ms 像素点距：0.5415*0.5415mm USB口：≥1组 RS232输入：≥1组 RS232输出：≥2组 HDMI接口：≥1组 VGA：≥1组 DVI：≥1组 | 15块 |
|  |  |  | 图像处理器： 1、支持DVI/HDMI/VGA信号输入，DVI信号输出。 2、控制软件支持WINDOWS操作平台，采用Server/Client结构模式，软件遵循TCP/IP协议。 3、可以设定、存储和管理多个预案，对显示信号的窗口大小、位置进行设置，以文件的形式存储用户设定模板，并可随时调用已存的显示预案，根据时间或快捷键触发，实现画面自动显示。 4、对信号窗口可实现多功能操作（用户可直接在客户端软件上对网络、RGB信号和视频信号窗口进行任意缩放、漫游、隐藏、切换等，并可存储为预案）。 5、客户端软件可同时显示各视频、RGB、网络等窗口画面（画面回传功能）；任意一个客户端软件可以显示显示墙控制器各部件工作状态，如：主板温度、CPU温度、风扇转速等（系统监控功能）。 6、可直接在多屏图像拼接控制器上运行超高分辨率的图片、PPT、应用软件（GIS系统或者SCADA系统等）。 7、处理器电源冗余及热拔插功能具有显示墙多屏信号精确同步功能。 | 1台 |
|  |  | 信息处理站（i5） | CPU不低于I5，不低于8GB内存、1TB硬盘+120G固态硬盘，支持HDMIx1或VGAx1，含鼠标、键盘、显示器 | 2台 |
|  |  | 信息处理站（i7） | CPU不低于I7，不低于16GB DDR4内存、1TB硬盘+256G SSD，支持 USB 接口、1*耳机输出接口/1*麦克风输入接口、HDMIx1、RJ45(以太网口)含鼠标、键盘、显示器 | 1台 |
|  |  | P3.75条形屏 | 尺寸：长≥6米，宽≥0.4米，单色屏 | 1项 |
|  |  | 扩声音响系统配套设备 | 专业会议音箱： 额定功率≥140W 峰值功率≥280W | 2台 |
|  |  |  | 主控功放： 输出功率：≥180W+180W 噪声：<-92dB | 1台 |
|  |  |  | 无线一拖二手持话筒： 频率范围：640-690MHZ 频率稳定度：0.005%以内 音频响应：20HZ~18KHZ 动态范围：100dB 信噪比：>80m 综合失真：<0.5% 使用距离：≥80M | 1套 |
|  |  |  | 网络机柜： 1、材质：机柜采用冷轧钢板材质 2、钢化玻璃前门 3、规格：高度≥0.6m，宽度≥0.6m，深度≥0.45m 4、颜色：黑色 5、主梁厚度:≥2.0mm 6、机柜配件:配有专用机柜螺丝，内配隔板一块，机柜厚度≥1.2mm | 1台 |
|  |  |  | 系统线材及配件： 音箱线材、音频线材等 | 1宗 |
|  |  | 网络专线 | 网络专线 | 1项 |
|  |  | 长条桌 | 材质：实木颗粒板，不易变形、稳定性好、强度高 尺寸：2.4*0.6m 厚度：≥2cm | 1张 |
| 6 | 区、街办监管平台信息处理中心 | 街办平台 显示终端 | 尺寸不小于65英寸，不低于四核处理器，不低于8GB存储。 | 7套 |
|  |  | 信息处理站 | CPU不低于I5，不低于8GB内存、1TB硬盘，支持HDMIx1或VGAx1，含鼠标、键盘、显示器 | 7套 |
|  |  | 信息处理站 | CPU不低于I5，不低于8GB内存、1TB硬盘+120G固态硬盘，支持HDMIx1或VGAx1，含鼠标、键盘、显示器 | 1台 |
| 7 | 户牌制作安装服务 | 改厕户牌制作 | 尺寸：25*16cm 材质：铝板 厚度：≥0.5mm 户牌内容需包含：改厕标题、街办村名称、户主姓名、报抽报修智能服务电话、使用维护须知、二维码等 | 25000套 |
|  |  | 户牌安装 | 每村每户户牌安装服务 | 25000套 |
| 8 | 数据录入 | 数据采集整理 | 村民基础信息数据采集如：姓名、电话、改厕类型、改厕年份等，编制每户档案资料含农户改厕调查表、户厕提升改造竣工验收表、户厕提升改造照片资料等。 | 25000户 |
|  |  | 纸质资料扫描 | 改厕档案纸质资料扫描等 | 25000户 |
|  |  | 资料上传录入 | 改厕档案资料录入、上传平台等服务工作 | 25000户 |
| 9 | 群众宣传 | 明白纸设计印刷 | 包含版面设计，选用不低于157克，尺寸为10cm*285cm,单面4色印刷。 | 25000户 |
|  |  | 便利贴设计印刷 | 包含版面设计，尺寸为11cm*15cm，材质采用户外背胶120克。4色印刷专版。 | 25000户 |
| 10 | 宣传片拍摄制作服务 | 视频宣传片 拍摄制作 | 1.项目及技术要求 根据采购人提供的文案资料，负责整体设计方案制定（整体创意、风格、表现形式，拍摄设计理念、创意策划设计、分镜脚本及其展示的风格等，创作思想，需要通过采购人认可）、策划（包括脚本、解说词）、分镜头设计（画面序列、画面描述）、具体拍摄制作方案、后期制作（包括数字高清校色、动画特效、剪辑合成、音效制作、配音配乐、字幕制作与专业配音等），采购人可根据实际需求要求中标单位进行优化设计。 2．拍摄要求： （1）拥有高效成熟的制作团队，导演、策划组、文案组、摄制组分工明确，导演全程指导拍摄，并指导专题片后期剪辑，策划摄制人员有创新性的艺术理念和高超的策划水平。 （2）高立意、精制作、新视角。影片主题新颖，调性统一，表达方式独特，创作风格迥异。融入流行元素，符合当下影像传播趋势。画面的精致度高，对各种视觉元素细节精雕细琢，文案句式考究。 （3）根据宣传片摄制需要，中标单位应合理综合运用实景拍摄、航拍等手段表现。 （4）器材及技术要求：前期拍摄应包含航拍手段进行外景拍摄，拍摄器材要求利用高清拍摄。 （5）硬件要求：拍摄设备不低于sony高清摄像机（包含镜头组）和配套的高清后期制作设备，并配备有广角灯光、航拍、高配影视后期制作电脑和Adobe Premiere、Adobe After Effects、Adobe Audition、3DMAX 等软件设备。支持拍摄4K 视频，最低分辨率为1080P，支持高帧率升格拍摄，可拍摄航拍视频等，准确把握打光、造光技术，剪辑节奏紧凑，叙事清晰合理，配乐风格鲜明，采用达芬奇调色，影片制作达到国内标准水。 3.交付要求： 视频总长度、输出格式及交付载体根据采购人需求进行调整。 | 1项 |
| 11 | 平台代 运营服务 | 平台代运营服务 | 提供相应的运营团队人员每天监管农村改厕智能管护平台，保证农村改厕智能管护平台的正常运行，查看报警信息、超时未抽未修信息、村民反馈信息等，在出现异常信息时通过微信、短信、电话等方式及时通知相关负责部门，并协助相关负责部门处理异常信息。并每月对农村改厕智能管护平台的运营数据进行统计分析，将统计分析的结果告知采购人，协助采购人对后续改厕管护作出决断。 中标单位需提供相应的运营团队人员对甲方产生的技术问题、平台使用问题及时进行回复。 | 25000户 |
| 12 | 环保卫生设施建设安装服务 | 100m³大三格 化粪池建设 | 进行场地平整、基础放线、基坑开挖、基层垫层：3:7灰土垫层或水泥拌合土垫层（根据土壤的含水率），厚度30公分、商用混凝土垫层厚度20公分，罐体安装、基坑回填、地上处理。 | 1处 |

# 第六部分 合同条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

一、合同格式

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，甲方通过公开招标采购，并接受了乙方以价格(中标金额大写)(以下简称“合同价”)提供的(项目名称)（项目编号）产品及服务。

本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1—分项报价表

附件2—服务方案

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

3、考虑到甲方将按照本合同向乙方付款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

4、考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、付款方式：合同签订后付总合同金额的50%，本项目全部供货、安装、调试完毕、验收合格后支付至合同总金额的95%，合同签订一年后运行无质量问题支付至合同总金额的100%。

6、服务期限：服务期限：自合同签订之日起3年；

安装期限：自合同签订之日起20日历天安装调试完毕。

7、服务地点：采购人指定地点

8、本合同一式肆份，其中，甲方贰份，乙方贰份。

9、本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

采购人(甲方)：    （盖章）     中标人(乙方)：     （盖章）

法定代表人或                       法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）   其委托代理人：（签字或盖章）

开户银行：         开户银行：     

帐    号：           帐    号：     

电    话：           电    话：     

地    址：           地    址：     

时    间： 年   月  日 时    间： 年 月日

二、合同条款

第一条 本着平等互惠、互相支持、共同发展的原则，就甲方针对本项目的事宜， 经甲乙双方友好协商，共同签署本合同，以资共同遵守。

第二条 服务定义：根据甲方需要，乙方为甲方提供该项目的服务等业务。

第三条 乙方服务人员：是指乙方派出的符合本合同资格条件的、在甲方从事本合同规定的服务项目范围以内工作的人员。乙方有义务在本合同有效期内维持其与服务人员合法的劳动合同关系，不得因与服务人员间就劳动法律关系或在其他方面的任何争议或瑕疵影响其履行在本合同项下的义务。

第四条 甲方的权利

1、甲方有权享有乙方按照上述约定提供的服务。

2、甲方有权要求乙方提供符合本项目服务要求的人员，且提供的服务质量达到前述约定标准。如乙方违反协议约定，未达到服务质量要求的，甲方有权要求乙方限期改正，逾期未改正的或改正后仍给甲方造成损失的，乙方应承担相应的法律责任；

3、甲方有权根据服务要求和标准考评乙方服务质量，如乙方提供的服务考评不合格或不符合约定的，甲方有权按照一定比例减少支付服务费用，具体减付比例结合乙方提供服务未达到约定的范围，严重程度、给甲方造成的损失情况等确定。

4、除本合同约定的服务费用外，乙方不得向甲方及其甲方人员收取其他任何费用，如甲方发现乙方有此类行为，甲方有权要求乙方清退所收费用，退还利息并支付违约金；

5、对乙方相关服务资料的所有权、使用权的约定：归甲方所有。乙方不得以任何借口留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经甲方允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的相关内容。

第五条 甲方的义务

1、在服务实施过程中，甲方应为乙方提供必要的工作便利与指导，配合乙方履行职责。

2、甲方不得将本合同的内容向甲乙双方以外的、与签订和履行本合同无关的任何第三方透露，不得泄露乙方的商业秘密（包括本合同及其附件和合同签订前的各项方案） 。

第六条 任何一方违反或擅自变更本合同的约定，应当承担由此给对方造成的经济损失和相关责任。

第七条 甲方违约责任

1、由于甲方的原因或因不可抗力的自然因素影响，则服务周期顺延。

2、对于乙方提供的资料以及属于乙方的内容，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同项目款总额的20%赔偿损失。

第八条 乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。没有约定定金的，乙方向甲方赔偿服务价款。

2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了项目款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提供服务时，应向甲方赔偿拖期损失费。

3、因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的服务周期拖期，乙方不承担赔偿责任。

4、服务实施过程中，乙方未按投标文件约定配备服务人员或乙方派驻服务力量无法胜任项目实施要求的，甲方有权提出增加人员和充实技术力量，乙方应立即安排实施，其费用被认为已含在合同价格之中。如乙方拒绝增加人员或充实技术力量，甲方有权利解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的经济损失。

5、乙方有责任按甲方要求提交项目资料。如乙方未能按规定的服务周期提供服务，每延误一天，应付逾期违约金（但由于受天气等不可抗力的自然因素影响，则工期顺延），逾期10天以上的，甲方除有权终止履行合同外，乙方应承担因延期造成的损失。同时，甲方有权根据乙方所承担服务的质量是否符合要求而对服务的内容进行调整。

6、乙方提供的服务质量不合格的，乙方应负责无偿予以采取补救措施，以达到质量要求。因服务最终不符合合同要求（而又非甲方提供的资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

7、在合同期内和合同终止后，乙方应负责所有资料的保密，非经甲方书面认可，不得向任何人以任何方式提供任何资料。严格按甲方要求程序传递各种资料，否则甲方有权单方解除合同，并追回所付项目款。

8、乙方不得将本项目的任何部分转包或分包给其他任何单位和个人。若擅自转包或分包本合同标的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算30%的违约金，同时追究其法律责任。

第九条 甲乙任何一方按照本合同规定索取违约金或赔偿金时，应书面通知违约方并说明违约金或赔偿金额；违约方应在收到对方发出的书面索赔通知的十个工作日内按索赔要求支付违约金或经济赔偿；如违约方对违约金或赔偿金额有异议，应在收到通知后七个工作日内通知对方，双方应在收到对方的通知或答复后尽快协商明确违约责任。

第十条 因执行本合同发生的一切争议，双方应首先友好协商解决。经协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除必须在诉讼过程中进行解决的问题外，合同其余部分应继续履行。

第十一条 甲、乙双方有一方有正当理由要求变更本合同，须提前一个月以书面形式通知对方并协商解决，双方应签署变更合同。

第十二条 本合同期满双方不再续约或者因一方违约导致本合同无法履行，则本合同终止。但合同的终止不得损害第三方的利益，双方应为此做出合理安排。

第十三条 未经对方同意，甲乙任何一方不得将本合同部分或全部权利和义务转让给第三方。

第十四条 本合同中涉及的所有“通知”、“同意”、“确认” 等事项均应以书面形式做出，并作为依据。

第十五条 本合同有关附件及补充合同是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方另行协商并签署补充合同，作为本合同的附件，具有同等法律效力。

采购人(甲方)：    （盖章）     投标人(乙方)：     （盖章）

法定代表人或                       法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）   其委托代理人：（签字或盖章）

开户银行：         开户银行：     

帐    号：           帐    号：     

电    话：           电    话：     

地    址：           地    址：     

时    间： 年   月  日 时    间： 年 月日

注：1、本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

- 2、其他合同专用条款在合同签定时另行约定。

# 第七部分 投标文件格式

正本或副本

项目编号：HSZ2021—CGZB—022

2020年省级农村人居环境整治及“厕所革命”奖补、2020年中央财政厕所革命整村推进财政奖补

投标文件

投标人全称：                          （盖章）

法定代表人

或被授权人：                               （签字或盖章）

日       期：          年        月         日

目  录

（投标人自行编制）

一、法定代表人证明书

| 致：陕西厷森项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 身 份 证 | （复印件或扫描件正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （盖公章） 年 月 日 |  |  |

二、法定代表人授权书

陕西厷森项目管理有限公司：

本授权书声明：我       （法定代表人姓名）系注册于       （工商登记机关）的        （投标人名称）的法定代表人，现代表公司授权       （被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加          （项目名称）的采购活动。以我方名义全权处理与该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

自委托之日起120日历天。

投标人全称：                                             （盖章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

被授权人姓名：            （签字） 性别：         职务：

被授权人身份证号码：

联系地址：

联系电话：

授权日期：

| 法定代表人身份证正反面 复印件或扫描件 | 被授权人身份证正反面 复印件或扫描件 |
| --- | --- |

三、投标函

致：         （采购人）

根据贵方为        （项目名称）的招标文件，正式授权        (姓名、职务)代表           (投标人名称)提交投标文件正本     份、副本     份、电子U盘    份。

(1)投标函；

(2)开标一览表；

(3)按投标人须知要求提供的全部文件和招标文件要求的投标文件；

(4)投标人资格证明文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购方要求的日期内提供优质服务；

- 2、投标人已详细审查全部招标文件，包括招标文件修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

- 3、投标有效期：自递交投标文件截止之日起      日历天；

4、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标报价。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：                         .

电话：                        传真：                         .

投标人全称：                                          （盖章）.

法定代表人或被授权人：                            （签字或盖章）

日期：                 年                月                日

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 报价内容 项目名称 | 投标总报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年省级农村人居环境整治及“厕所革命”奖补、2020年中央财政厕所革命整村推进财政奖补 | 大写： | 小写： |
| - 备注：1.表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位（四舍五入）； - 2.投标总报价为本次服务的所有费用，不做调整。 |  |  |

投标人全称：                                 （盖章）

法定代表人或被授权人：                  （签字或盖章）

日      期：             年          月           日

附件1：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

单    位：元

| 产品 费用 | 序号 | 设备名称 |  | 规格/型号 | 生产厂家 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1.保留小数点后两位（四舍五入）。 2.投标总报价应包含服务费、产品费用及其他费用（安装调试费、税费、运杂费等）等供货过程中发生的所有费用，不因市场变化因素而变动（政策性调整除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                                 （盖章）

法定代表人或被授权人：                 （签字或盖章）

日      期：             年          月           日

附件2：

节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

项目名称：                       .

项目编号：                       .

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分，没有请填“无”。

投标人全称：                                 （盖章）

法定代表人或被授权人：                 （签字或盖章）

日      期：             年          月           日

附件3：

选配件报价表（格式，若有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：没有请填“无”。

投标人全称：                                 （盖章）

法定代表人或被授权人：                 （签字或盖章）

日      期：             年          月           日

- 附件4：

- 技术响应偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 招标文件 技术参数 | 所投设备的 技术参数 | 偏离说明 | 偏离描述 （正偏离/负偏离/符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：

1、请逐条对应招标文件的第五部分“服务内容及技术要求”认真填写本表。

2、“偏离说明”是评标的重要依据，投标人应逐项一一详细填报。若符合招标文件采购要求，则偏离说明填写“无”。

3、此表可根据需要自行拉长加宽，如表内填列不全，可另附页说明并按规定签字和加盖公章。

投标人全称：                                 （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

日      期：             年          月           日

- 附件5：

- 商务响应偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求内容 | 投标文件商务响应内容 |
| --- | --- | --- |

填写说明：供应商根据招标文件对本项目服务期限、付款方式、投标有效期等商务方面进行响应说明，并保证响应的真实性。

投标人全称：                                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

日      期：             年          月           日

五、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效年报合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）提供法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参会只须提供其身份证原件）；

（3）须提供经审计的财务报告（2019年或2020年）或开标时间前三个月内其基本账户银行出具的资信证明；

（4）须提供依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章或其他相关证明资料）；

（5）须提供依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章或其他相关证明资料）；

（6）投标截止日前不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单中的投标人；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。附网站相关截图并加盖单位公章（最终以采购代理机构评审现场查询结果为准）；

（7）提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

（8）提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；

（9）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。

注：投标文件中附以上资料的复印件（或扫描件）并加盖单位公章，开标时须携带以上资料一套（标袋封装），资格审查时查验。

参考格式：

近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位             （项目名称）投标的申请，现我方向你方慎重承诺：

近三年公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为，无重大违法记录，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，无因投标人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格。

投标人全称：                                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

日      期：             年          月           日

参考格式：

“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动”书面声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位              （项目名称）投标申请，郑重承诺：

我单位在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投标人全称：                                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

日      期：             年          月           日

参考格式：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书

（采购人名称）：

我公司参加贵方组织的      （项目名称）投标活动，如我方获得中标资格，我方承诺如下：

我公司保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的施工技术组织措施、设备调试、施工技术培训等能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人全称：                                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

日      期：             年          月           日

- 六、服务方案

（根据评审标准内容自拟）

- 七、拟派项目组人员

（根据评审标准内容自拟）

- 八、售后服务

（根据评审标准内容自拟）

九、投标人类似业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表后须附政府采购合同及中标（成交）通知书复印件（或扫描件）并加盖公章。

投标人全称：                                 （盖章）

法定代表人或被授权人：                 （签字或盖章）

日      期：             年          月           日

十、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加             （项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、采购代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

八、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章且由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称：                             （盖章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

日        期：         年         月          日

十一、投标人承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构、政府采购评审专家或其他供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称：                                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

日      期：             年          月           日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西厷森项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的 2020年省级农村人居环境整治及“厕所革命”奖补、2020年中央财政厕所革命整村推进财政奖补的投标人，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西厷森项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的 2020年省级农村人居环境整治及“厕所革命”奖补、2020年中央财政厕所革命整村推进财政奖补的投标人，本公司承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西厷森项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的 2020年省级农村人居环境整治及“厕所革命”奖补、2020年中央财政厕所革命整村推进财政奖补的投标人，本公司承诺：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次响应产品为正品行货。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西厷森项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的 2020年省级农村人居环境整治及“厕所革命”奖补、2020年中央财政厕所革命整村推进财政奖补的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有虚假，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

附件一、中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1、（标的名称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

企业名称（盖章）：

日期：

附件二、残疾人福利性单位声明（若有）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：       年      月      日

附件三、监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料（若有）

说明：

1、投标人提供的产品属于下列情形，应按照规定提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”所在页的复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效期截止日期等内容），并加盖投标人单位章。

- 符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《节能产品政府采购品目清单》中标记的“强制采购节能产品”。

- 符合政府采购政策的财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中标记的“环境标志产品”。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

十二、投标人认为有必要说明的其他问题

投标人根据招标文件规定和要求提供的其他相关资料。