
阎发改审发〔2021〕60号

西安市阎良区发展和改革委员会

关于110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改（一期）项目

初步设计的批复
西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司：

你单位报来的《关于报送110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改（一期）项目初步设计的请示》（阎城投字〔2021〕16号）收悉。我委组织专家审查，会后设计单位根据专家意见进行了修改、补充完善。经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

一、建设选址和规模：同意项目选址于阎良区人民西路南北两侧。

二、项目建设规模及内容：
（一）110kV阎华线从原出线间隔电缆出线，电缆路径长770 米（不含110kV 配电室内），电缆采用ZC-YJLW03Z64/110-1×800mm²；新建埋管路径长470米，拉管137米；利用变电站内室外沟道172米，新立电缆终端钢杆1基，新建架空线路102米；拆除架空线路641米；拆除电缆线路250米。 

（二）110kV阎庄线从原出线间隔电缆出线，电缆通道长 2496米（不含110kV配电室），电缆采用ZC-YJLW03Z64/110-1×800mm²；新建架空路径长0.818km，新立单回钢管杆6基；1.5×1.8米沟道1678 米(利用现有沟道415米），新建D2000混凝土顶管398米；新建1.8×2.0m电缆隧道237米;利用变电站内沟道179米，拆除架空线路2.36km，电缆线路500米。 

（三）35kV阎三线从原出线间隔电缆出线，同110kV阎华线合用一个电缆通道，电缆路径3523米，其中和110kV阎华线共沟2496米，新建电缆拉管279米，排管756米，电缆采用 ZR-YJV22-26/35-3×300mm²；新建架空线路0.147km,新立单回钢管杆1基；拆除架空线路2.5公里，电缆线路752米。

三、总概算

核定项目概算总投资为8896.97万元，详见附件。

请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作；加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内；切实加强项目建设管理，严格执行国家和省市有关环境保护、节能管理规定，确保项目尽快建成发挥效率。

附件：110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改（一期）项目总投资概算表

西安市阎良区发展和改革委员会

2021年6月15日 

项目代码：2020-610114-44-01-050699

西安市阎良区发展和改革委员会   2021年6月15日印发

项目总投资概算表

项目名称： 110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改（一期）项目                                  
	编号
	名称
	工程费

（万元）
	工程建设其他费

（万元）
	基本预备费

（万元）
	建设期贷款利息

（万元）
	动态投资

（万元）
	各项占动态总投资（%）

	一
	电缆工程
	6186.54
	966.03
	104.72
	177.80
	7435.09
	83.57%

	二
	架空输电线路工程
	400.19
	267.28
	10.01
	16.55
	694.04
	7.80%

	三
	拆迁工程
	491.41
	246.99
	11.08
	18.36
	767.84
	8.63%

	
	合计
	
	
	
	
	8896.97
	100%


	

	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司文件

	

	阎城投发〔2020〕 号                   签发人：邰建东


西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

关于报送110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改

（一期）项目初步设计的请示
西安市阎良区发展和改革委员会：
近几年来，随着阎良区城市建设的发展，110kV阎良变出线的聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等高压线的现状路径与阎良区城市规划之间的矛盾越来越明显；特别是人民西路沿线的在建、新建项目和安芦城改项目的开工、建设都受到了严重制约。为了加快建成西安市具有历史文化特色的国际化大都市，为了解决发展中遇到的瓶颈问题，阎良区政府紧紧围绕“十项重点工作”之扎实保障和改善民生，全力推进“三改一通一落地”工作，召开专题会议决定：成立工作专班、集中力量，加快落实110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改项目。

该项目主要是利用现有高压沟道、道路绿地，沿道路走向采取新建沟道敷设、架空、埋管敷设及顶管的方式，对于110kV阎良变电站向西至西禹高速以东、人民西路南北两侧，斜跨道路、项目地块的110kV聂阎Ⅲ线（国网西安供电公司）、35kV阎三线（陕地电集团咸阳分公司）、110kV阎庄线和110kV阎华线（国网渭南供电公司）等现状高压线路进行迁改。由于，该项目涉及高压线产权单位较多，导致协调面广、交叉施工复杂；所以，项目计划分二期实施。现就该（一期）项目初步设计有关事项请示如下：
1、 项目名称：

110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改（一期）项目
2、 项目建设单位：

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司
三、建设项目法人：邰建东
四、项目建设地址：西安市阎良区人民西路南北两侧
五、建设规模与建设内容：

（一）110kV阎华线从原出线间隔电缆出线，电缆路径长770米（不含配电室内），电缆采用ZC-YJLW03Z64/110-1×800mm²；新建埋管路径长470米，拉管137米；利用变电站内室外沟道172米，新立电缆终端钢杆1基，新建架空线路102米；拆除架空线路641米；拆除电缆线路250米。

（二）110kV阎庄线从原出线间隔电缆出线，电缆通道长2496米（不含110kV配电室），电缆采用ZC-YJLW03Z64/110-1×800mm²；新建架空路径长0.818km，新立单回钢管杆6基；1.5×1.8米沟道1678米(利用现有沟道415米），新建D2000混凝土顶管398米；新建1.8×2.0m电缆隧道237米;利用变电站内沟道179米，拆除架空线路2.36km，电缆线路500米。

35kV阎三线从原出线间隔电缆出线，同110kV阎华线合用一个电缆通道，电缆路径3523米，其中与110kV阎华线共沟2496米，新建电缆拉管279米，排管756米，电缆采用ZR-YJV22-26/35-3×300mm²；新建架空线路0.147km,新立单回钢管杆1基；拆除架空线路2.5公里，电缆线路752米。
6、 项目前期工作和项目建设进展情况：

该项目已完成项目建议书批复（阎发改审发〔2020〕73号）、可行性研究报告批复（阎发改审发〔2020〕92号）、规划审查意见复函（市资源阎函〔2019〕32号）、用地性质复函（市资源阎函〔2020〕160号）、设计方案意见复函（市资源阎函〔2021〕148号）、稳评备案、土建工程环境影响备案等前期工作；并且，于2021年3月22日召开了该（一期）项目初步设计审查会；会后，设计单位（中煤西安设计工程有限公司）依据与会代表及专家意见，及时完善了初步设计文本。

七、项目总投资及资金来源：

项目计划投资8896.97万元，资金来源为政府出资、自筹和争取上级资金。
妥否，请批复。 

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司
2021年6月9日

110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改项目（Ⅰ期）概算汇总表

	编号
	名称
	工程费

（万元）
	工程建设其他费

（万元）
	基本预备费

（万元）
	建设期贷款利息

（万元）
	动态投资

（万元）
	各项占动态总投资（%）

	一
	电缆工程
	6186.54
	966.03
	104.72
	177.80
	7435.09
	83.57%

	二
	架空输电线路工程
	400.19
	267.28
	10.01
	16.55
	694.04
	7.80%

	三
	拆迁工程
	491.41
	246.99
	11.08
	18.36
	767.84
	8.63%

	
	合计
	
	
	
	
	8896.97
	100%



