
阎发改审发〔2021〕75号
西安市阎良区发展和改革委员会
关于西安市阎良区青松路（外环西路-航空三路）提升改造项目初步设计的批复
西安市阎良经济开发区管理委员会：
    你单位以阎经开字〔2021〕40号报来的《关于报送阎良区青松路（外环西路-航空三路）提升改造项目初步设计的请示》收悉。经我委组织专家审查，会后设计单位根据专家意见进行了修改、补充完善。经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：
一、建设选址
同意项目选址于西安市阎良经济开发区人民西路南侧，起点顺接现状青松路，与规划外环西路延长线相交，终点与航空三路相交。
二、建设规模及内容

该项目为由公路提升改造城市道路项目，道路修建全长1330.612m、红线宽30m、设计速度40km/h；主要建设内容包含道路、雨水、污水、照明、通信、电力、交通及绿化等工程。
三、道路工程设计：保留现状公路路基作为青松路道路路基，对原有路面结构进行拆除重建，其中新建沥青混凝土路面面积约34363m2（机动车道约27839m2，非机动车道约6524m2），新建人行道面积约6019m2，新建机非分隔绿化带约3623m2。
四、雨水工程设计：新建及预埋雨水管，雨水管道管径d600～d1000mm约874m、管径d600～d800mm约419m、管径d600mm约63m、管径d500～d800mm约171m。

五、污水工程设计：新建及预埋污水管，污水管道管径d400～d600mm约1219m、管径d400mm约242m。

六、照明工程设计：箱式变电站1台，LED 150W+80W灯具约70套（10m+8m钢管灯杆约70根），LED3*150W灯具约12套（14m钢管灯杆约12根），电力缆线约2867m，各类绝缘缆线约6386m，电缆保护管约2855m。

七、通信工程设计：加设检查井1座，同时改造加固现有检查井。

八、电力工程设计：新建6根ф200/10MPP管（单层排列）电力排管埋地敷设,可敷设6回路10KV电力线缆，单根长度约1260m。

九、交通工程设计：原则同意施划白色标线约964m2、黄色标线约389m2，布设指路标志牌约7个、指示标志约20个。

十、绿化工程设计：原则同意栽种国槐约180棵、独杆石楠约81棵、北美海棠约57棵、红叶石楠球约124棵、海桐球约209棵、金叶女贞约1138.5m2、红叶石楠约858.7m2、雀舌黄杨约963.1m2。
十一、总概算
核定项目概算总投资为4631.79 万元，其中：工程费用4033.35万元，工程建设其他费398.99万元，基本预备费199.46 万元。详见附件。
请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作；加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复的范围内；切实加强项目建设管理，严格执行国家和省市有关环境保护、节能、绿色建筑管理规定，确保项目尽快建成发挥效率。
附件：项目总概算表
西安市阎良区发展和改革委员会
2021年10月19日
抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，
生态环境分局，自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会  2021年10月19日印发

项目总概算表
项目名称：西安市阎良区青松路（外环西路-航空三路）提升改造项目
	序号
	工程或费用名称
	概
算
造
价 （万 元）
	概 算 指 标

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	工器具及备品备件
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	指标（元）

	一
	工 程 费 用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	道路工程
	2423.16
	
	
	
	
	2423.16
	
	
	

	1.1
	土方
	116.89
	
	
	
	
	116.89
	m3
	32959.00
	35

	1.2
	路基处理
	161.35
	
	
	
	
	161.35
	m3
	6008.00
	269

	1.3
	拆除清运
	82.75
	
	
	
	
	82.75
	m3
	13912.00
	59

	1.4
	机动车道
	1528.14
	
	
	
	
	1528.14
	m2
	25308.00
	604

	1.5
	非机动车道
	244.84
	
	
	
	
	244.84
	m2
	5931.00
	413

	1.6
	人行道
	128.11
	
	
	
	
	128.11
	m2
	5472.00
	234

	1.7
	附属构造
	161.08
	
	
	
	
	161.08
	m2
	36711.00
	44

	2
	交通工程
	61.08
	
	
	
	
	61.08
	m
	1330.61
	459

	3
	雨水工程
	581.63
	
	
	
	
	581.63
	m
	1293.00
	4498

	4
	污水工程
	337.08
	
	
	
	
	337.08
	m
	1219.00
	2765

	5
	照明工程
	105.40
	20.00
	192.17
	
	
	317.57
	m
	1330.61
	2387

	6
	电力工程
	197.72
	
	
	
	
	197.72
	m
	400.00
	4943

	7
	通信管道工程
	6.11
	
	
	
	
	6.11
	m
	3.00
	20367

	8
	绿化工程
	109.00
	
	
	
	
	109.00
	m2
	3389.00
	322

	
	工程费用合计
	3821.18
	20.00
	192.17
	
	
	4033.35
	
	
	

	二
	工程建设其它费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	建设单位管理费
	
	财建[2016]504号
	51.29
	51.29
	
	
	

	2.2
	项目前期费
	
	计价格[1999]1283号
	16.96
	16.96
	
	
	

	2.3
	工程勘察费
	
	计价格[2002]10号
	20.17
	20.17
	
	
	

	2.4
	工程设计费
	
	计价格[2002]10号
	133.50
	133.50
	
	
	

	2.5
	工程监理费
	
	发改价格[2007]670号
	70.11
	70.11
	
	
	

	2.6
	招投标服务费
	
	计价格[2002]1980号
	12.02
	12.02
	
	
	

	2.7
	环境影响评价费
	
	计价格[2002]125号
	6.22
	6.22
	
	
	

	2.8
	施工图审查费
	
	（勘查费+设计费）× 5.66%
	8.70
	8.70
	
	
	

	2.9
	竣工图编制费
	
	设计费× 8.00%
	10.68
	10.68
	
	
	

	2.10
	工程保险费
	
	工程费用× 0.50%
	20.17
	20.17
	
	
	

	2.11
	技术经济评估审查费
	
	建筑及安装工程费× 0.10%
	4.01
	4.01
	
	
	

	2.12
	工程造价咨询服务费
	
	陕价行发[2014]88号
	45.16
	45.16
	
	
	

	
	工程建设其他费用合计
	
	
	
	398.99
	
	
	

	三
	基本预备费
	
	（工程费+其他费）× 4.50%
	
	199.46
	
	
	

	四
	静态总投资
	
	工程费+其他费+基本预备费
	
	4631.79
	
	
	


