
阎发改审发〔2022〕16号

西安市阎良区发展和改革委员会

关于阎良区西飞第一小学改扩建项目
初步设计的批复
西安市阎良区西飞第一小学：

你单位报来的《关于阎良区西飞第一小学改扩建项目初步设计的请示》（阎西飞一小字〔2022〕3号）收悉。经我委组织专家审查，会后设计单位根据专家意见进行了修改、补充完善。经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

一、建设地址
西安市阎良区延安街西侧（西安市阎良区西飞第一小学内）
二、建设规模及内容

（1） 新建总建筑面积3134.82㎡（其中：新建地上4层框架结构教学综合楼面积约2842.39㎡；新建地下消防水池面积约292.43㎡）。配套建设室外道路、管网等。

（2） 修缮既有行政办公楼、综合教学楼、体育馆外立面约7912.51㎡
（3） 拆除旧建筑约300㎡。
三、总平面及建筑设计：同意项目的总平面布置及建筑设计。

四、结构设计：教学楼和地下消防水池为框架剪力墙结构，教学楼建筑结构安全等级为一级，地下消防水池建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为8度，设计使用年限为50年。
五、给排水设计：给水水源由市政供水管网提供，新建教学楼最高日用水量为16.56 m3/d。生活污水室内采用污、废合流制排放，化粪池处理后排入市政污水管网。雨水排入市政雨水管网。

六、同意项目暖通、消防、电气、人防、节能、绿色建筑及装配式建筑设计。

七、总概算：核定项目总概算2220.75万元。其中工程费用1813.06万元，工程建设其他费用262.41万元，基本预备费145.28万元。详见附件。

请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作；加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内；切实加强项目建设管理，严格执行国家和陕西省有关环境保护、节能、绿色建筑管理规定，确保项目尽快建成发挥效率。

附件：阎良区西飞第一小学改扩建项目总概算表

西安市阎良区发展和改革委员会

2022年3月9日 
项目代码：2110-610114-04-01-702082
抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，生态环境分局，
自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会   2022年3月9日印发

附件
总概算表
工程名称：阎良区西飞第一小学改扩建项目
	序号
	工程或费用名称
	概算造价（万元）

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	合计

	一
	工程费用
	
	
	
	
	1813.06

	1
	拆除工程
	42.73
	
	
	
	42.73

	1.1
	拆除原有建筑
	42.73
	
	
	
	42.73

	2
	新建教学楼工程
	976.66
	
	165.71
	
	1142.37

	2.1
	土建工程
	976.66
	
	
	
	976.66

	2.2
	电气工程
	
	
	45.95
	
	45.95

	2.3
	采暖工程
	
	
	30.19
	
	30.19

	2.4
	给排水工程
	
	
	19.28
	
	19.28

	2.5
	通风工程
	
	
	3.56
	
	3.56

	2.6
	消防工程
	
	
	31.91
	
	31.91

	2.7
	火灾报警工程
	
	
	5.01
	
	5.01

	2.8
	弱电工程
	
	
	29.81
	
	29.81

	3
	新建消防水池工程
	80.54
	
	20.90
	
	101.44

	3.1
	土建工程
	80.54
	
	
	
	80.54

	3.2
	电气工程
	
	
	5.10
	
	5.10

	3.3
	给排水工程
	
	
	2.27
	
	2.27

	3.4
	消防工程
	
	
	12.54
	
	12.54

	3.5
	通风工程
	
	
	0.99
	
	0.99

	4
	外立面改造工程
	205.20
	
	
	
	205.20

	4.1
	外立面改造工程
	205.20
	
	
	
	205.20

	5
	室外总体工程
	189.98
	70.00
	61.34
	
	321.32

	5.1
	土建工程
	189.98
	
	
	
	189.98

	5.2
	电气工程
	
	
	26.28
	
	26.28

	5.3
	给排水工程
	
	
	10.53
	
	10.53

	5.4
	消防工程
	
	
	4.19
	
	4.19

	5.5
	采暖工程
	
	
	20.34
	
	20.34

	5.6
	箱变增容工程
	
	70.00
	
	
	70.00

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	
	262.41

	1
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	6.78
	6.78

	2
	建设单位管理费用
	
	
	
	22.15
	22.15

	3
	工程监理费
	
	
	
	42.71
	42.71

	4
	工程设计费
	
	
	
	26.00
	26.00

	5
	基坑勘察支护费及设计费
	
	
	
	27.00
	27.00

	6
	预算编制费
	
	
	
	5.98
	5.98

	7
	竣工图编制费
	
	
	
	4.66
	4.66

	8
	招投标代理费
	
	
	
	6.89
	6.89

	9
	施工审图费
	
	
	
	3.13
	3.13

	10
	环境影响咨询服务费
	
	
	
	3.87
	3.87

	11
	工程保险费
	
	
	
	5.44
	5.44

	12
	场地准备费及临时设施费
	
	
	
	27.20
	27.20

	13
	办公及生活家具准备费
	
	
	
	2.00
	2.00

	14
	城市配套建设费
	
	
	
	41.54
	41.54

	15
	绿建咨询费
	
	
	
	10.00
	10.00

	16
	人防异地建设费
	
	
	
	17.05
	17.05

	17
	拆迁外运费
	
	
	
	10.00
	10.00

	三
	基本预备费
	[(一)+(二)]*费率
	145.28
	145.28

	四
	静态总投资
	(一)+(二)+（三）
	2220.75
	2220.75


	

	西安市阎良区西飞第一小学文件

	

	阎西飞一小字〔2022〕**号             签发人：


西安市阎良区西飞第一小学

关于报送阎良区西飞第一小学改扩建项目

初步设计的请示

阎良区发展和改革委员会：

根据《陕西省县（区）域义务教育优质均衡发展督导评估内容与标准要求》的相关标准，结合阎良区西飞第一小学实际情况，拟拆除学校原有建筑300㎡（体育器材室、舞蹈室等辅助用房），原址新建一栋4层框架结构教学综合楼及配套设施，该项目主要内容请示如下：

一、项目名称

西安市阎良区西飞第一小学改扩建项目

二、项目建设单位                                     西安市阎良区西飞第一小学

三、建设项目法人
苟红燕

四、项目建设地址

西安市阎良区延安街西侧（西安市阎良区西飞第一小学内）

五、建设规模与建设内容

（4） 新建总建筑面积3134.82㎡（其中：新建地上4层框架结构教学综合楼面积约2842.39㎡；新建地下消防水池面积约292.43㎡）。配套建设室外道路、管网等。

（5） 修缮既有行政办公楼、综合教学楼、体育馆外立面约7912.51㎡
（6） 拆除旧建筑约300㎡。

（四）建设周期9个月。
六、项目前期工作和项目建设进展情况

已完成立项、文勘、地勘、用地实测、可研批复、人防手续，即将核发《建设工程规划许可证》。

七、项目总投资及资金来源

项目总投资估算约2220.75万元（其中：建安工程费1813.06万元；工程建设其他费用262.41万元；基本预备费145.28万元）。资金来源为争取上级资金及区财政配套资金。
现将阎良区西飞第一小学改扩建项目初步设计文件上报，请予以审核。

妥否，请批复。

西安市阎良区西飞第一小学

2022年 3 月3 日

西安市阎良区西飞第一小学                       2022年月日印发

概算汇总表

	序号
	工程或费用名称
	概算造价（万元）
	概算指标

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	指标（元）

	一
	工程费用
	
	
	
	
	1813.06
	㎡
	3134.82
	5783.62

	1
	拆除工程
	42.73
	
	
	
	42.73
	㎡
	300
	1424.33

	1.1
	拆除原有建筑
	42.73
	
	
	
	42.73
	㎡
	300
	1424.33

	2
	新建教学楼工程
	976.66
	
	165.71
	
	1142.37
	㎡
	2842.39
	4019.05

	2.1
	土建工程
	976.66
	
	
	
	976.66
	㎡
	2842.39
	3436.05

	2.2
	电气工程
	
	
	45.95
	
	45.95
	㎡
	2842.39
	161.66

	2.3
	采暖工程
	
	
	30.19
	
	30.19
	㎡
	2842.39
	106.21

	2.4
	给排水工程
	
	
	19.28
	
	19.28
	㎡
	2842.39
	67.83

	2.5
	通风工程
	
	
	3.56
	
	3.56
	㎡
	2842.39
	12.52

	2.6
	消防工程
	
	
	31.91
	
	31.91
	㎡
	2842.39
	112.26

	2.7
	火灾报警工程
	
	
	5.01
	
	5.01
	㎡
	2842.39
	17.63

	2.8
	弱电工程
	
	
	29.81
	
	29.81
	㎡
	2842.39
	104.88

	3
	新建消防水池工程
	80.54
	
	20.90
	
	101.44
	㎡
	292.43
	3468.86

	3.1
	土建工程
	80.54
	
	
	
	80.54
	㎡
	292.43
	2754.16

	3.2
	电气工程
	
	
	5.10
	
	5.10
	㎡
	292.43
	174.40

	3.3
	给排水工程
	
	
	2.27
	
	2.27
	㎡
	292.43
	77.63

	3.4
	消防工程
	
	
	12.54
	
	12.54
	㎡
	292.43
	428.82

	3.5
	通风工程
	
	
	0.99
	
	0.99
	㎡
	292.43
	33.85

	4
	外立面改造工程
	205.20
	
	
	
	205.20
	㎡
	7912.51
	259.34

	4.1
	外立面改造工程
	205.20
	
	
	
	205.20
	㎡
	7912.51
	259.34

	5
	室外总体工程
	189.98
	70.00
	61.34
	
	321.32
	
	
	

	5.1
	土建工程
	189.98
	
	
	
	189.98
	
	
	

	5.2
	电气工程
	
	
	26.28
	
	26.28
	
	
	

	5.3
	给排水工程
	
	
	10.53
	
	10.53
	
	
	

	5.4
	消防工程
	
	
	4.19
	
	4.19
	
	
	

	5.5
	采暖工程
	
	
	20.34
	
	20.34
	
	
	

	5.6
	箱变增容工程
	
	70.00
	
	
	70.00
	
	
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	
	262.41
	

	1
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	6.78
	6.78
	计价格[1999]1283号文

	2
	建设单位管理费用
	
	
	
	22.15
	22.15
	计价行发[2007]83号

	3
	工程监理费
	
	
	
	42.71
	42.71
	发改价格[2007]670号文

	4
	工程设计费
	
	
	
	26.00
	26.00
	计价格[2002]10号文

	5
	基坑勘察支护费及设计费
	
	
	
	27.00
	27.00
	计价格[2002]10号文

	6
	预算编制费
	
	
	
	5.98
	5.98
	陕价行发[2014]88号文

	7
	竣工图编制费
	
	
	
	4.66
	4.66
	计价发[2003]113号文

	8
	招投标代理费
	
	
	
	6.89
	6.89
	计价格[2003]857号文

	9
	施工审图费
	
	
	
	3.13
	3.13
	计价[2011]57号文

	10
	环境影响咨询服务费
	
	
	
	3.87
	3.87
	计价格[2002]125号文

	11
	工程保险费
	
	
	
	5.44
	5.44
	0.30%

	12
	场地准备费及临时设施费
	
	
	
	27.20
	27.20
	1.50%

	13
	办公及生活家具准备费
	
	
	
	2.00
	2.00
	0.11%（不含办公用具购置费）

	14
	城市配套建设费
	
	
	
	41.54
	41.54
	市财发[2019]13号文 132.5元/㎡

	15
	绿建咨询费
	
	
	
	10.00
	10.00
	

	16
	人防异地建设费
	
	
	
	17.05
	17.05
	

	17
	拆迁外运费
	
	
	
	10.00
	10.00
	

	三
	基本预备费
	[(一)+(二)]*费率
	145.28
	145.28
	7.00%

	四
	静态总投资
	(一)+(二)+（三）
	2220.75
	2220.75
	


—2—

—1—


