
阎发改审发〔2022〕57号
西安市阎良区发展和改革委员会
关于阎良区城市基础设施综合提升项目

初步设计的批复
西安市阎良区城市管理和综合执法局：

你单位报来的《关于阎良区城市基础设施综合提升项目初步设计的请示》（阎城管字〔2022〕31号）收悉。经我委组织专家审查，会后设计单位根据专家意见进行了修改、补充完善,原则同意该项目初步设计，现批复如下：
一、建设地址
阎良区人民路、迎宾北路、西飞大道、试飞院路、富阎友谊路、前进西路、前进东路、延安街、栎阳湖路、铝业路、安全巷、凤凰北街、凤凰南街、凤凰东路、胜利街、新华街、公园南街、柳东路、白云路、润天路、康复巷21个路段。

二、建设规模

主要内容包括21个路段的绿化品质提升，提升长度22.66千米，总面积约45.1万平方米。
（1） 阎良区人民路绿化提升项目：西至阎良高速出入口，东至延安街，含延安街以东城市节点，道路长度约3.5千米，总面积约94031平方米。提升改造内容包括：中分带、侧分带、行道树绿化带、人行道及道路两侧绿化带、节点绿地、口袋公园建设等。

（2） 迎宾北路（荆山路-航空城大道）道路绿化提升项目：北至荆山路，南至航空城大道，道路长度约1.5千米，绿化带宽度约27米，总面积约86270平方米。提升改造内容包括行道树绿化带、侧分带、中分带、道路两侧绿化带范围内的绿化、园建、灌溉、照明等。
（3） 西飞大道（人民路-试飞院路）绿化提升项目：北至人民路，南至试飞院路，道路长度约560米，总面积约6174平方米。提升改造内容包括两侧绿化、隔车带、人行道及行道树绿化带灌木栽植、微地形设计等。
（4） 试飞院路（西飞大道—科研巷）绿化提升项目：西至西飞大道、东至科研巷，总面积约3245平方米。提升改造内容包括对保留苗木梳理修剪，新增乔灌木等苗木、人行道提升等。
（5） 友谊路道路绿化提升项目：北至天成园酒店，南至友谊路与关中环线交叉口，全长约3.3千米，总面积约58736平方米。提升改造内容包括沿路两侧边坡绿化、非过村段绿化、过村段绿化。
（6） 前进西路（振兴路—延安街）道路绿化提升项目：西至振兴路，东至延安街，道路长度约2.7千米，总面积约54381平方米。提升改造内容包括两侧绿化、隔车带乔木及灌木栽植、人行道及人行道绿化带灌木栽植、微地形设计、喷灌系统、照明等。
（7） 前进东路（延安街-倚天路）道路绿化提升项目：西至延安街，东至倚天路，总面积约20800平方米。 提升改造内容包括两侧绿化、隔车带乔木及灌木栽植、人行道及行道树绿化带灌木栽植、微地形设计等。
（8） 延安街道路绿化项目：道路长度约330米，总面积约1500平方米。提升改造内容包括西侧绿化提升及喷灌系统、微地形设计等。
（9） 栎阳湖路（倚中路-下穿桥）道路绿化提升项目：北至下穿桥，南至倚中路，道路长度约0.5千米，总面积约15160平方米。提升改造内容包括两侧绿化乔木及灌木栽植、微地形设计、喷灌系统等。
（10） 铝业路（西飞大道-凤凰南街）道路绿化提升项目：西至凤凰南街，东至西飞大道，道路长度约0.4千米， 总面积约6950平方米。提升改造内容包括两侧绿化乔木及灌木栽植、微地形设计、人行道绿化带及人行道、喷灌系统等。
（11） 安全巷（西飞大道-凤凰南街）道路绿化提升项目：西至凤凰南街，东至西飞大道，道路长度约0.4千米， 总面积约6950平方米。提升改造内容包括航飞小区西南角口袋公园建设及人行道改造、绿化提升、喷灌系统等。
（12） 凤凰北街（人民西路-前进路）道路绿化提升项目：西至前进路，东至人民西路，道路长度约1.24千米，总面积约17629平方米。提升改造内容包括两侧绿化乔木及灌木栽植、微地形设计、人行道及人行道绿化带、喷灌系统等。
（13） 凤凰南街（人民西路-铝业路）道路绿化提升项目：道路长度约0.58千米，改造总面积约8500平方米。提升改造内容包括两侧绿化乔木及灌木栽植、微地形设计、人行道及人行道绿化带、喷灌系统等。
（14） 凤凰东路（凤凰北街-延安街）道路绿化提升项目：道路长度约0.47千米，总面积约9255平方米。提升改造内容包括两侧绿化乔木及灌木栽植、微地形设计、人行道及人行道绿化带、喷灌系统等。
（15） 胜利路（前进路—人民路）道路绿化提升项目：道路长度约1.32千米，改造总面积约30000平方米，提升改造内容包括两侧绿化乔木及灌木栽植、微地形设计、隔车带、人行道及行道树绿化带、喷灌系统等。
（16） 新华街（人民路—白云路）道路绿化提升项目;道路长度约0.26千米，改造总面积约2760平方米。提升改造内容包括人行道及行道树绿化带。
（17） 公园街道路绿化提升项目:道路长度约0.45千米，总面积约7000平方米。提升改造内容包括：隔车带绿化、人行道及行道树绿化带及节点设计。
（18） 柳东路（航空城大道—倚中路）道路绿化项目：道路长度约570米，总面积约18018平方米。提升改造内容包括绿化带、微地形设计、土建、喷灌系统、照明等。
（19） 白云路（西飞大道—人民西路）道路绿化提升项目：道路长度约0.42千米，总面积约4729平方米。提升改造内容包括两侧绿化乔木及灌木栽植、微地形设计、人行道及人行道绿化带、喷灌系统等。
（20） 润天路绿化提升项目：道路长度约280米，总面积约11295平方米。提升改造内容包括：道路西侧广场及路侧绿化带、微地形设计、喷灌系统、照明等。
（21） 康复巷（延安街—胜利街）绿化提升项目：道路长度约240米，总面积约3600平方米，提升改造内容包括两侧绿化带、微地形设计、喷灌系统等。
三、总概算

核定项目概算总投资为27328.6万元。

请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作；加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复的范围内；切实加强项目建设管理，严格执行国家和省市有关环境保护、节能、绿色建筑管理规定，确保项目尽快建成，投入运营。

附件：项目总概算表
西安市阎良区发展和改革委员会
2022年10月31日
监管平台项目代码：2209-610114-04-01-890073
抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，

生态环境分局，自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会  2022年10月31日印发

附件：

阎良区城市基础设施综合提升项目总概算表

	序号
	工程或费用名称
	概     算     造     价  （万 元）

	
	
	建筑                     工程
	设备购置
	安装                     工程
	工器具及备品备件
	其他                       费用
	合计

	一
	工   程   费   用
	
	
	
	
	
	

	1
	人民路（高速口-凤凰南街）
	6788.23 
	
	132.21 
	
	
	6920.43 

	1.1
	绿化工程
	3426.30 
	
	
	
	
	3426.30 

	1.1.1
	土方工程
	90.73 
	
	
	
	
	90.73 

	1.1.2
	移栽移除
	125.70 
	
	
	
	
	125.70 

	1.1.3
	新建绿化
	3209.87 
	
	
	
	
	3209.87 

	1.2
	景观工程
	3361.92 
	
	
	
	
	3361.92 

	1.2.1
	拆除外运
	355.23 
	
	
	
	
	355.23 

	1.2.2
	新建园路
	1804.24 
	
	
	
	
	1804.24 

	1.2.3
	挡墙小品
	1202.45 
	
	
	
	
	1202.45 

	1.3
	给排水工程
	
	
	55.42 
	
	
	55.42 

	1.4
	电气工程
	
	
	76.79 
	
	
	76.79 

	2
	迎宾北路（人民西路-战备路）
	4044.80 
	
	235.87 
	
	
	4280.67 

	2.1
	绿化工程
	3026.70 
	
	
	
	
	3026.70 

	2.1.1
	土方工程
	247.08 
	
	
	
	
	247.08 

	2.1.2
	移栽移除
	31.60 
	
	
	
	
	31.60 

	2.1.3
	新建绿化
	2748.02 
	
	
	
	
	2748.02 

	2.2
	景观工程
	1018.10 
	
	
	
	
	1018.10 

	2.2.1
	土方工程
	17.84 
	
	
	
	
	17.84 

	2.2.2
	新建园路
	1000.27 
	
	
	
	
	1000.27 

	2.3
	给排水工程
	
	
	77.90 
	
	
	77.90 

	2.4
	电气工程
	
	
	157.97 
	
	
	157.97 

	3
	西飞大道（人民路-试飞院路）道路
	90.08 
	
	10.24 
	
	
	100.32 

	3.1
	绿化工程
	26.78 
	
	
	
	
	26.78 

	3.1.1
	土方工程
	1.90 
	
	
	
	
	1.90 

	3.1.2
	移栽移除
	0.84 
	
	
	
	
	0.84 

	3.1.3
	新建绿化
	24.04 
	
	
	
	
	24.04 

	3.2
	景观工程
	63.30 
	
	
	
	
	63.30 

	3.2.1
	拆除外运
	6.58 
	
	
	
	
	6.58 

	3.2.2
	新建园路
	56.22 
	
	
	
	
	56.22 

	3.2.3
	新建景观小品
	0.50 
	
	
	
	
	0.50 

	3.3
	给排水工程
	
	
	10.24 
	
	
	10.24 

	4
	试飞院路（西飞大道-科研巷）
	360.76 
	
	
	
	
	360.76 

	4.1
	绿化工程
	170.58 
	
	
	
	
	170.58 

	4.1.1
	土方工程
	5.07 
	
	
	
	
	5.07 

	4.1.2
	移栽移除
	0.09 
	
	
	
	
	0.09 

	4.1.3
	新建绿化
	165.43 
	
	
	
	
	165.43 

	4.2
	景观工程
	190.18 
	
	
	
	
	190.18 

	4.2.1
	拆除外运
	22.16 
	
	
	
	
	22.16 

	4.2.2
	新建园路
	162.28 
	
	
	
	
	162.28 

	4.2.3
	新建景观小品
	5.74 
	
	
	
	
	5.74 

	5
	富阎友谊路（关中环线-团北路）
	1669.80 
	
	
	
	
	1669.80 

	5.1
	绿化工程
	1470.18 
	
	
	
	
	1470.18 

	5.1.1
	土方工程
	173.57 
	
	
	
	
	173.57 

	5.1.2
	移栽移除
	7.28 
	
	
	
	
	7.28 

	5.1.3
	新建绿化
	1289.32 
	
	
	
	
	1289.32 

	5.2
	景观工程
	199.63 
	
	
	
	
	199.63 

	5.2.1
	拆除外运
	16.58 
	
	
	
	
	16.58 

	5.2.2
	新建园路
	67.72 
	
	
	
	
	67.72 

	5.2.3
	新建挡墙、检查井等
	115.33 
	
	
	
	
	115.33 

	6
	前进西路（振兴路—延安街）
	3804.98 
	
	192.48 
	
	
	3997.46 

	6.1
	绿化工程
	1831.71 
	
	
	
	
	1831.71 

	6.1.1
	土方工程
	65.45 
	
	
	
	
	65.45 

	6.1.2
	移栽移除
	170.83 
	
	
	
	
	170.83 

	6.1.3
	新建绿化
	1595.42 
	
	
	
	
	1595.42 

	6.2
	景观工程
	1973.26 
	
	
	
	
	1973.26 

	6.2.1
	拆除外运
	140.52 
	
	
	
	
	140.52 

	6.2.2
	新建园路
	1594.61 
	
	
	
	
	1594.61 

	6.2.3
	新建景观小品
	238.13 
	
	
	
	
	238.13 

	6.3
	给排水工程
	
	
	55.59 
	
	
	55.59 

	6.4
	电气工程
	
	
	136.89 
	
	
	136.89 

	7
	前进东路
	923.94 
	
	
	
	
	923.94 

	7.1
	绿化工程
	140.30 
	
	
	
	
	140.30 

	7.1.1
	新建绿化
	140.30 
	
	
	
	
	140.30 

	7.2
	景观工程
	783.64 
	
	
	
	
	783.64 

	7.2.1
	拆除外运
	93.70 
	
	
	
	
	93.70 

	7.2.2
	新建园路
	686.54 
	
	
	
	
	686.54 

	7.2.3
	新建景观小品
	3.40 
	
	
	
	
	3.40 

	8
	延安街
	197.34 
	
	
	
	
	197.34 

	8.1
	景观工程
	197.34 
	
	
	
	
	197.34 

	8.1.1
	拆除外运
	17.63 
	
	
	
	
	17.63 

	8.1.2
	新建园路
	175.66 
	
	
	
	
	175.66 

	8.1.3
	新建景观小品
	4.04 
	
	
	
	
	4.04 

	9
	栎阳湖路（航空城大道-石川河大桥）
	313.60 
	
	
	
	
	313.60 

	9.1
	绿化工程
	145.91 
	
	
	
	
	145.91 

	9.1.1
	土方工程
	2.84 
	
	
	
	
	2.84 

	9.1.2
	移栽移除
	0.18 
	
	
	
	
	0.18 

	9.1.3
	新建绿化
	142.88 
	
	
	
	
	142.88 

	9.2
	景观工程
	167.69 
	
	
	
	
	167.69 

	9.2.1
	拆除外运
	10.15 
	
	
	
	
	10.15 

	9.2.2
	新建园路
	152.21 
	
	
	
	
	152.21 

	9.2.3
	新建景观小品
	5.33 
	
	
	
	
	5.33 

	10
	铝业路（凤凰南街-西飞大道）
	255.65 
	
	
	
	
	255.65 

	10.1
	绿化工程
	86.28 
	
	
	
	
	86.28 

	10.1.1
	土方工程
	4.90 
	
	
	
	
	4.90 

	10.1.2
	移栽移除
	11.63 
	
	
	
	
	11.63 

	10.1.3
	新建绿化
	69.75 
	
	
	
	
	69.75 

	10.2
	景观工程
	169.37 
	
	
	
	
	169.37 

	10.2.1
	拆除外运
	24.95 
	
	
	
	
	24.95 

	10.2.2
	新建园路
	144.42 
	
	
	
	
	144.42 

	11
	安全巷（凤凰南街-西飞大道）
	359.87 
	
	33.41 
	
	
	393.29 

	11.1
	绿化工程
	69.60 
	
	
	
	
	69.60 

	11.1.1
	土方工程
	5.43 
	
	
	
	
	5.43 

	11.1.2
	移栽移除
	4.38 
	
	
	
	
	4.38 

	11.1.3
	新建绿化
	59.79 
	
	
	
	
	59.79 

	11.2
	景观工程
	290.28 
	
	
	
	
	290.28 

	11.2.1
	拆除外运
	23.38 
	
	
	
	
	23.38 

	11.2.2
	新建园路
	162.74 
	
	
	
	
	162.74 

	11.2.3
	新建景观小品
	104.16 
	
	
	
	
	104.16 

	11.3
	给排水工程
	
	
	2.89 
	
	
	2.89 

	11.4
	电气工程
	
	
	30.52 
	
	
	30.52 

	12
	凤凰北街（前进路-人民路）
	521.47 
	
	6.06 
	
	
	527.53 

	12.1
	绿化工程
	114.59 
	
	
	
	
	114.59 

	12.1.1
	土方工程
	2.31 
	
	
	
	
	2.31 

	12.1.2
	移栽移除
	0.34 
	
	
	
	
	0.34 

	12.1.3
	新建绿化
	111.95 
	
	
	
	
	111.95 

	12.2
	景观工程
	406.88 
	
	
	
	
	406.88 

	12.2.1
	拆除外运
	84.44 
	
	
	
	
	84.44 

	12.2.2
	新建园路
	319.85 
	
	
	
	
	319.85 

	12.2.3
	新建景观小品
	2.60 
	
	
	
	
	2.60 

	12.3
	给排水工程
	
	
	6.06 
	
	
	6.06 

	13
	凤凰南街（人民西路-铝业路）
	382.10 
	
	14.13 
	
	
	396.23 

	13.1
	绿化工程
	113.49 
	
	
	
	
	113.49 

	13.1.1
	土方工程
	3.49 
	
	
	
	
	3.49 

	13.1.2
	移栽移除
	2.29 
	
	
	
	
	2.29 

	13.1.3
	新建绿化
	107.71 
	
	
	
	
	107.71 

	13.2
	景观工程
	268.61 
	
	
	
	
	268.61 

	13.2.1
	拆除外运
	52.24 
	
	
	
	
	52.24 

	13.2.2
	新建园路
	210.87 
	
	
	
	
	210.87 

	13.2.3
	新建景观小品
	5.49 
	
	
	
	
	5.49 

	13.3
	给排水工程
	
	
	14.13 
	
	
	14.13 

	14
	凤凰东路
	81.69 
	
	8.45 
	
	
	90.14 

	14.1
	绿化工程
	81.69 
	
	
	
	
	81.69 

	14.1.1
	新建绿化
	81.69 
	
	
	
	
	81.69 

	14.2
	给排水工程
	
	
	8.45 
	
	
	8.45 

	15
	胜利街（前进西路-人民路）
	807.52 
	
	35.56 
	
	
	843.08 

	15.1
	绿化工程
	194.33 
	
	
	
	
	194.33 

	15.1.1
	移栽移除
	2.33 
	
	
	
	
	2.33 

	15.1.2
	新建绿化
	192.01 
	
	
	
	
	192.01 

	15.2
	景观工程
	613.19 
	
	
	
	
	613.19 

	15.2.1
	拆除外运
	195.96 
	
	
	
	
	195.96 

	15.2.2
	新建园路
	403.07 
	
	
	
	
	403.07 

	15.2.3
	新建景观小品
	14.16 
	
	
	
	
	14.16 

	15.3
	给排水工程
	
	
	4.92 
	
	
	4.92 

	15.4
	电气工程
	
	
	30.64 
	
	
	30.64 

	16
	新华街（人民路-白云路）
	170.32 
	
	7.25 
	
	
	177.57 

	16.1
	绿化工程
	19.77 
	
	
	
	
	19.77 

	16.1.1
	土方工程
	0.75 
	
	
	
	
	0.75 

	16.1.2
	新建绿化
	19.02 
	
	
	
	
	19.02 

	16.2
	景观工程
	150.55 
	
	
	
	
	150.55 

	16.2.1
	拆除外运
	40.52 
	
	
	
	
	40.52 

	16.2.2
	新建园路
	110.03 
	
	
	
	
	110.03 

	16.2.3
	挡墙小品
	
	
	
	
	
	0.00 

	16.3
	给排水工程
	
	
	0.51 
	
	
	0.51 

	16.4
	电气工程
	
	
	6.74 
	
	
	6.74 

	17
	公园街（人民路-试飞院路）
	367.27 
	
	
	
	
	367.27 

	17.1
	公园南街绿化工程
	147.56 
	
	
	
	
	147.56 

	17.1.1
	土方工程
	0.96 
	
	
	
	
	0.96 

	17.1.2
	移栽移除
	2.01 
	
	
	
	
	2.01 

	17.1.3
	新建绿化
	144.59 
	
	
	
	
	144.59 

	17.2
	公园南街景观工程
	219.71 
	
	
	
	
	219.71 

	17.2.1
	拆除外运
	44.18 
	
	
	
	
	44.18 

	17.2.2
	新建园路
	175.53 
	
	
	
	
	175.53 

	18
	柳东路（航空城大道—倚中路）
	1162.86 
	
	71.54 
	
	
	1234.39 

	18.1
	绿化工程
	352.29 
	
	
	
	
	352.29 

	18.1.1
	新建绿化
	352.29 
	
	
	
	
	352.29 

	18.2
	景观工程
	810.57 
	
	
	
	
	810.57 

	18.2.1
	拆除外运
	51.65 
	
	
	
	
	51.65 

	18.2.2
	新建园路
	261.76 
	
	
	
	
	261.76 

	18.2.3
	新建球场、小品
	497.16 
	
	
	
	
	497.16 

	18.3
	给排水工程
	
	
	12.01 
	
	
	12.01 

	18.4
	电气工程
	
	
	59.53 
	
	
	59.53 

	19
	白云路（西飞大道-人民西路）
	200.75 
	
	
	
	
	200.75 

	19.1
	绿化工程
	73.79 
	
	
	
	
	73.79 

	19.1.1
	土方工程
	3.23 
	
	
	
	
	3.23 

	19.1.2
	移栽移除
	0.28 
	
	
	
	
	0.28 

	19.1.3
	新建绿化
	70.29 
	
	
	
	
	70.29 

	19.2
	景观工程
	126.96 
	
	
	
	
	126.96 

	19.2.1
	拆除外运
	19.59 
	
	
	
	
	19.59 

	19.2.2
	新建园路
	107.37 
	
	
	
	
	107.37 

	20
	润天大道
	
	
	35.04 
	
	
	35.04 

	20.1
	给排水工程
	
	
	7.74 
	
	
	7.74 

	20.2
	电气工程
	
	
	27.30 
	
	
	27.30 

	21
	康复巷
	258.05 
	
	3.10 
	
	
	261.14 

	21.1
	绿化工程
	89.16 
	
	
	
	
	89.16 

	21.1.1
	新建绿化
	89.16 
	
	
	
	
	89.16 

	21.2
	景观工程
	168.88 
	
	
	
	
	168.88 

	21.2.1
	拆除外运
	12.71 
	
	
	
	
	12.71 

	21.2.2
	新建园路
	151.78 
	
	
	
	
	151.78 

	21.2.3
	新建小品
	4.39 
	
	
	
	
	4.39 

	21.3
	给排水工程
	
	
	3.10 
	
	
	3.10 

	
	工程费合计
	22761.07 
	
	785.34 
	
	
	23546.42 

	二
	工程建设其它费用
	
	
	
	
	
	

	2.1
	建设单位管理费
	
	财建[2016]504号
	307.34 
	307.34 

	2.2
	工程监理费
	
	发改价格[2007]670号
	449.22 
	449.22 

	2.3
	工程设计费
	
	计价格[2002]10号
	653.19 
	653.19 

	2.4
	项目前期费
	
	计价格[1999]1283号
	65.13 
	65.13 

	2.5
	招投标服务费
	
	计价格[2002]1980号
	37.32 
	37.32 

	2.6
	编制工程量清单及计价费
	
	陕价行[2014]88号
	61.61 
	61.61 

	2.7
	竣工图编制费
	
	设计费×8.00%
	52.26 
	52.26 

	2.8
	环境影响评价费
	
	计价格[2002]125号
	25.81 
	25.81 

	2.9
	工程保险费
	
	工程费×0.45%
	105.96 
	105.96 

	
	工程建设其他费用合计
	
	
	
	1757.84 

	三
	基本预备费
	
	（工程费+其他费）×
	8.00%
	
	2024.34 

	四
	静态总投资
	
	工程费+其他费+基本预备费
	
	27328.60 


	

	西安市阎良区城市管理和综合执法局文件

	

	阎城管字〔2022〕31号
	签发人：冯新安


西安市阎良区城市管理和综合执法局
关于阎良区城市基础设施综合提升项目

初步设计的请示

阎良区发展和改革委员会：

为落实区第十二次党代会精神，加快推进“绿色阎良”“品质阎良”“幸福阎良”建设，打造时尚、现代、绿色、生态的航空新城，根据全区环境品质综合提升工作要求、《阎良区“退红拆违”工作实施方案》的相关安排及政府常务会议第13届17次会议相关批示,拟实施阎良区城市基础设施综合提升项目, 该项目主要内容请示如下：

一、项目名称：阎良区城市基础设施综合提升项目

二、项目建设单位：西安市阎良区城市管理和综合执法局

三、建设项目法人：冯新安

四、建设地址：阎良区
五、建设规模与建设内容：本次提升内容包括人民路、迎宾北路、西飞大道、试飞院路、富阎友谊路、前进西路、前进东路、延安街、栎阳湖路、铝业路、安全巷、凤凰北街、凤凰南街、凤凰东路、胜利街、新华街、公园街、柳东路、白云路、润天路、康复巷21个路段的绿化品质综合提升工作，提升长度22.66千米，总面积约45.1万平方米。
六、项目前期工作和项目建设进展情况：该项目已经完成前期项目立项及可行性研究报告批复。目前，初步设计方案已编制完成并通过专家评审。
七、项目总投资及资金来源：约27328.6万元，区财政资金。

现将阎良区城市基础设施综合提升项目初步设计方案上报，请予以审核。
妥否，请批复。

西安市阎良区城市管理和综合执法局
                               2022年10月27日
（联系人：宋颖   联系电话：86877912）
西安市阎良区城市管理和综合执法局       2022年10月27日印发


