
阎发改审发〔2023〕8号
西安市阎良区发展和改革委员会
关于阎良区西飞大道（试飞院路—人民中路）道路提升改造项目初步设计的批复
西安市阎良区住房和城乡建设局：
    你单位报来的《关于报送阎良区西飞大道（试飞院路—人民中路）道路提升改造项目初步设计的请示》（阎建函〔2023〕8号）收悉。经我委组织专家审查，会后设计单位根据专家意见进行了修改、补充完善。经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：
一、建设地址：阎良区西飞大道，南起试飞院路，北至人民中路。
二、建设规模及内容：道路全长592.813m，主要建设道路工程、交通工程、拆除工程。具体包括沥青混凝土路面铣刨加铺，路缘石的更换及交通标线施画、增设信号灯、沿途雨水井盖的拆除等。

三、道路及交通工程设计：道路等级为城市次干路，双向四车道，设计速度40km/h，道路宽度30-34m，道路设计年限15年，路面结构类型为沥青混凝土路面，路面结构设计年限15年，抗震设防烈度8度。 
四、同意环境评价与节能减排设计。

五、总概算：核定项目概算总投资为696.73 万元，其中：工程费用599.79万元，工程建设其他费63.76万元，基本预备费33.18万元。详见附件。
请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作；加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复的范围内；切实加强项目建设管理，严格执行国家和省市有关环境保护、节能、绿色建筑管理规定，确保项目尽快建成发挥效率。
附件：项目总概算表
西安市阎良区发展和改革委员会
2023年1月17日

项目代码:2209-610114-04-01-343856
抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，生态环境分局，

自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会  2023年1月17日印发

项目总概算表
工程名称：阎良区西飞大道（试飞院路—人民中路）道路提升改造项目

	序号
	工程或费用名称
	概算金额（万元）

	
	
	建筑、市政 工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计

	—
	第一部分工程费用
	599.79
	
	
	
	599.79

	（一）
	道路工程
	334.69
	
	
	
	334.69

	1
	机动车道、非机动车道加铺
	232.52
	
	
	
	232.52

	2
	路缘石
	56.54
	
	
	
	56.54

	3
	处治工程
	26.18
	
	
	
	26.18

	3.1
	轻微裂缝处治
	2.10
	
	
	
	2.10

	3.2
	路面坑槽处治
	6.38
	
	
	
	6.38

	3.3
	路面沉陷处治
	3.80
	
	
	
	3.80

	3.4
	人行道砖修补
	13.90
	
	
	
	13.90

	4
	其他
	19.44
	
	
	
	19.44

	（二）
	交通工程
	172.40
	0.00
	0.00
	0.00
	172.40

	1.1
	交通安全设施（交通标线）
	24.38
	
	
	
	24.38

	1.2
	交通管理设施
	148.02
	
	
	
	148.02

	（三）
	拆除工程
	90.17
	
	
	
	90.17

	1.1
	5cm现状沥青路面铢刨
	66.70
	
	
	
	66.70

	1.2
	拆除路缘石
	14.01
	
	
	
	14.01

	1.3
	拆除雨水篦子
	3.91
	
	
	
	3.91

	1.4
	拆除雨污水井盖
	5.54
	
	
	
	5.54

	（四）
	施工期间交通组织费
	2.54
	
	
	
	2.54

	二
	第二部分工程建设其它费用
	
	
	63.76

	2.1
	建设管理费
	
	
	24.06

	2.1.1
	建设单位管理费
	财建[2016]504号
	9.65
	9.65

	2.1.2
	工程建设监理费
	发改价格[2015]299号、参考发改价格[2007]67号
	14.41
	14.41

	2.2
	建设项目前期工作咨询费
	发改价格[2015]299号、 参考计价格[1999] 1283号
	2.35
	2.35

	2.3
	勘察设计费
	
	
	29.27

	2.3.1
	勘察、测量费工程费用
	建标[2007] 164号
	4.80
	4.80

	2.3.2
	工程设计费
	参考计价格[2002] 10号
	24.47
	24.47

	2.4
	环境影响评价费
	
	
	0.28

	(1)
	编制环境影响报告表
	发改价格[2015]299号、参考环保总局计价格 [2002] 125号、发改价格[2011]534号文
	0.19
	0.19

	（2）
	评估环境影响报告表
	发改价格[2015]299号、参考环保总局计价格 [2002] 125号、发改价格[2011]534号文
	0.09
	0.09

	2.5
	施工图设计审查费
	陕价行发[2011]57号
	0.00
	0.00

	2.6
	技术经济审査费
	建筑安装工程费（不含设备费的0.3%计取）
	1.80
	1.80

	2.7
	招标代理服务费
	发改价格[2015]299号、 参考计价格[2002] 1980号
	
	3.48

	(1)
	工程招标
	
	3.48
	3.48

	2.8
	建设工程造价咨询服务费
	陕价行发[2014]88号
	
	2.53

	(1)
	编制工程量清单及计价
	
	2.53
	2.53

	三
	第三部分预备费
	
	
	33.18

	3.1
	基本预备费5%
	
	
	33.18

	四
	建设投资
	
	
	696.73


