
阎发改审发〔2022〕65号
西安市阎良区发展和改革委员会
关于阎良区2023年城镇老旧小区东片区基础配套设施改造项目可行性研究报告的批复

西安市阎良区住房和城乡建设局：

你单位以阎建函〔2022〕97号报来的《关于申请阎良区2023年城镇老旧小区东片区基础配套设施改造项目可行性研究报告的函》收悉。经我委研究决定，现将主要内容批复如下：

一、项目名称：阎良区2023年城镇老旧小区东片区基础配套设施改造项目
二、项目建设单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

三、项目地址：临凤小区、凤鸣苑小区、西航院北区、药材公司家属楼、供销贸易家属楼、服装厂家属楼、电影院家属楼、农业银行家属楼、蔬菜公司家属院、千禧小区、电信家属楼、农行家属院、皇冠小区A区、F区。

四、建设内容及规模：涉及改造楼宇76栋，住户2223户，建筑面积312195㎡。改造内容包括更换给水管网及附属设施9868 m，更换排水管网及附属设施9688m，落水管及附属设施 6418m，单元大门、道路整治47579㎡，供排水设施改造3128 m，给水管网工程及附属设施3128m，排水管网工程及附属设施3128m，雨水管网工程及附属设施3128套，生活垃圾分类124㎡，小区绿化，照明设施改善574个 ，停车位 938个，非机动车停车位 1935 个 ，汽车充电桩90个，电动自行车充电设施 645个 ，围墙改造13m。
五、建设周期：计划工期10个月。

六、总投资及资金来源：项目投资估算6057.02万元，资金来源为申请政府专项债券、中省补助资金及区级财政配套资金。

七、严格按照《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行，并执行国家关于建设项目节能环保有关规定施工。

请接文后，严格按照基本建设程序要求办理相关手续，并尽快编制初步设计报我委审批。

西安市阎良区发展和改革委员会
2022年11月10日

监管平台项目代码：2211-610114-04-05-226211
抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，生态环境分局，
西安市自然资源和规划局阎良分局。
西安市阎良区发展和改革委员会           2022年11月10日印发
附件：

招标方案核准意见表
建设项目：阎良区2023年城镇老旧小区东片区基础配套设施改造项目
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部招 标
	部分招 标
	自行招 标
	委 托
招 标
	公开招 标
	邀请招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	核准

	设计
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	建筑工程 
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	安装工程
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	监理
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	         2022年11月10日


西安市阎良区住房和城乡建设局
关于申请阎良区2023年城镇老旧小区东片区基础配套设施改造项目可行性研究报告的函
阎良区发展和改革委员会：

为加快我区老旧小区改造，不断完善城市城市管理和服务功能，让群众在城市生活的更方便、更舒心、更美好，现依据省市相关要求拟启动阎良区2023年城镇老旧小区东片区基础配套设施改造项目。目前我局已委托京延工程咨询有限公司编制了《阎良区2023年城镇老旧小区东片区基础配套设施改造项目可行性研究报告》，现就可研报告有关事项请示如下：
一、项目名称：阎良区2023年城镇老旧小区东片区基础配套设施改造项目
二、项目建设单位：西安市阎良区住房和城乡建设局
三、项目建设单位法定代表人：康震
四、项目建设地址：凤凰街道办、新华路街道办、振兴街道办
五、建设内容及规模：

本项目共计改造13个小区。其中凤凰街道办3个（凤凰街道办:延凤社区临凤小区、凤凰街社区凤鸣苑小区、迎宾社区西航院北区）；新华路街道办9个（胜利街社区药材公司家属楼、供销贸易家属楼、服装厂家属楼、电影院家属楼、农业银行家属楼；科苑社区蔬菜公司家属院；兴飞社区千禧小区；人民东路社区电信家属楼；前进东路社区农行家属院；）；振兴街道办1个（皇冠社区皇冠小区A区、F区）。

主要涉及改造楼宇76栋，建筑面积312195㎡，居住户数2223户；改造内容包含道路整治、机动车及非机动车停车位设置、公共充电桩、给排水管网更新改造、供排水设施改造、绿化整治、照明设施改善、单元大门及门禁、风貌整治等内容。
六、项目总投资及资金来源：本项目计划总投资约为6057.02万元，建设资金来源为申请中央预算内资金及区级财政配套资金。
七、项目招标投标及节能环保：严格按照《中华人民共和国招标投标法》及国家和地方法律法规文件实施。
八、建设周期：本项目建设周期10个月（2023年3月—2023年12月）
以上请示妥否，请批示。

联系人：王萌              电话：18791485928
附：1.阎良区2023年城镇老旧小区东片区基础配套设施改造项目可行性研究报告

招标基本情况表

                      西安市阎良区住房和城乡建设局

                 2022年11月9日

附 件 

招标基本情况表

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标估算

金额（万元）
	备注

	
	全部

招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	勘    察
	
	
	
	
	
	
	√
	25.43
	

	设    计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	166.37
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	5086.43
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	监    理
	√
	
	
	√
	√
	
	
	122.53
	

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其    他
	√
	
	
	√
	√
	
	
	656.26
	

	情况说明：

该项目主要设备及重要材料包含在施工招标范围内，建安工程费用合计约为5086.43万元。                                        项目单位盖章

2022年11月9日


建设项目名称：阎良区2023年城镇老旧小区东片区基础配套设施改造项目

