
阎发改审发〔2021〕40号
西安市阎良区发展和改革委员会
关于阎良区信合小区综合提升改造项目
可行性研究报告的批复

西安市阎良区住房和城乡建设局：

你单位以阎建字〔2021〕9号报来的《关于阎良区信合小区综合提升改造项目可行性研究报告的请示》收悉。经我委研究决定，现将主要内容批复如下：

项目名称：阎良区信合小区综合提升改造项目

二、项目建设单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

三、项目地址：阎良区延凤西路
四、建设内容及规模：共有住宅楼4栋，80户，建筑面积7295平方米，改造内容主要有四个方面，一是配套基础设施建设：上水管网238米、落水管网144米、雨污水管网750米、翻新道路780平方米、增设监控、新建维修门房、围墙改造350米、大门改造、完善小区照明9套、车棚拆除、垃圾分类箱等；二是提升房屋质量及居住功能：屋面防水1459平方米、外墙粉刷3938平方米、外墙局部保温、楼道内粉刷2928平方米、楼梯扶手维修改造等；三是改善小区景观环境：增补绿化320平方米、新装空调外机隔离百叶400平方米、增设单元门禁系统8部等；四是增设公共服务设施：增设儿童活动设施1套、休闲座椅等。

五、建设周期：计划工期6个月。
六、总投资及资金来源：项目投资估算390万元，资金来源为争取中央预算内资金及区级财政资金。
七、严格按照《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行，并执行国家关于建设项目节能环保有关规定施工。
请接文后，严格按照基本建设程序要求办理相关手续，并尽快编制初步设计报我委审批。
附件：阎良区信合小区综合提升改造项目招标方案核准意见表

西安市阎良区发展和改革委员会
2021年3月19日

监管平台项目代码：2103-610114-04-01-837522
抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，生态环境分局，
西安市自然资源和规划局阎良分局。
西安市阎良区发展和改革委员会           2021年3月19日印发
附件：

招标方案核准意见表
建设项目：阎良区信合小区综合提升改造项目
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部招 标
	部分招 标
	自行招 标
	委 托
招 标
	公开招 标
	邀请招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	核准

	建筑工程 
	核准
	
	
	核准
	
	核准
	

	安装工程
	核准
	
	
	核准
	
	核准
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	核准

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	                                                           2021年3月19日


	

	 

	

	阎建字〔2021〕9号
	签发人：邢崇军


西安市阎良区住房和城乡建设局

关于阎良区信合小区综合提升改造项目

可行性研究报告的请示

西安市阎良区发展和改革委员会：

根据《西安市老旧小区改造工作实施方案的通知》（市政办函〔2019〕225号）、《西安市住房和城乡建设局 西安市发展和改革委员会 西安市财政局关于下达2020年第二批西安市城镇老旧小区改造计划的通知》（市建发〔2020〕76号）文件，开展阎良区老旧小区改造。

阎良区信合小区综合提升改造项目既可完善老旧小区基础设施，改善居民居住环境，提高人们的生活质量、消除安全隐患、创造优美环境，同时为改善民生、构建和谐社区、提升城市良好形象打下坚实基础。该项目主要内容为：

一、项目名称：阎良区信合小区综合提升改造项目

二、项目建设单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

三、建设项目法人：邢崇军

四、项目建设地址：阎良区延凤西路

五、建设内容及规模：

该项目共有住宅楼4栋，80户，建筑面积7295平方米，占地面积3338㎡，改造内容主要有一是配套基础设施建设：上水管网238米、落水管网144米、雨污水管网750米、翻新道路780㎡、增设监控、新建维修门房、围墙改造350米、大门改造、完善小区照明9套、车棚拆除、垃圾分类箱等；二是提升房屋质量及居住功能：屋面防水1459㎡、外墙粉刷3938㎡、外墙局部保温、楼道内粉刷2928㎡、楼梯扶手维修改造等；三是改善小区景观环境：增补绿化320㎡、新装空调外机隔离百叶400㎡、增设单元门禁系统8部等；四是增设公共服务设施：增设儿童活动设施1套、休闲座椅等。

六、建设周期：6个月

七、项目前期工作和项目建设进展情况。目前阎良区老旧小区信合小区工程改造项目已纳入市住建局2020年老旧小区改造计划，已取得阎良区凤凰路街道办老旧小区改造配套基础设施项目建议书批复，1月底确定招标代理及监理，正准备最高限价评审及施工资格预审工作。

八、项目总投资、资金来源及拟申请中央预算资金：总投资390万元，资金来源：申请中央预算内资金+区级财政配套资金。

九、本项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行，并执行国家关于建设项目节能环保有关规定。

现将西安市阎良区信合小区综合提升改造项目可行性研究报告上报，请予以审核。

妥否，请批复。

                         西安市阎良区住房和城乡建设局

                               2021年3月11日
西安市阎良区住房和城乡建设局             2021年3月11日印发

附 件 

招标基本情况表

建设项目名称：西安市阎良区信合小区综合提升改造项目

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标估算

金额（万元）
	备注

	
	全部

招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	勘    察
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设    计
	
	
	
	
	
	
	√
	10
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	
	√
	
	230
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	
	√
	
	160
	

	监    理
	
	
	
	
	
	
	√
	10
	

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其    他
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	情况说明：

项目单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

2021年3月11日




