阎发改审发〔2021〕87号
西安市阎良区发展和改革委员会

关于阎良区新兴街道办邰家村污水治理

项目可行性研究报告的批复
西安市阎良区新兴街道办事处：

你单位《关于报送邰家村污水治理项目可行性研究报告的请示》（阎新兴街字〔2021〕8号）收悉。经我委组织专家评审，会后编制单位根据专家意见进行了修改、补充完善。现将主要内容批复如下：
一、项目建设单位：西安市阎良区新兴街道办事处
二、建设场址：同意项目选址于阎良区新兴街道办邰家村（含邰家组、解家组、金东组、金西组4个村民小组）。
三、建设规模及内容：

1、建设集中式污水处理站1座，设计规模为115m³/d。采用以A/O＋斜管沉淀处理工艺为基础的一体化污水处理装置，主要工艺流程为：站外污水管网→格栅渠及调节池→一体化污水处理设备→蓄水池→排放水体。沿村内道路敷设污水管道，每户设置出户井一座，出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）一级标准。

2、配套建设污水收集管网总长度13.45km，其中d300污水收集主管道总长度共计8.13km，接户预留支管管径dn150 总长度共计4.942km，dn110压力排水管共计0.378km。
四、建设工程：工程建设工期6个月。
五、总投资及资金来源：核定估算总投资1669.58万元，资金来源为争取上级资金及自筹。

六、严格按照《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行，并执行国家关于建设项目节能环保有关规定施工。
请接文后，严格按照基本建设程序要求办理相关手续，并尽快编制初步设计报我委审批。
附件：阎良区新兴街道邰家村污水治理项目招标方案核准意见表

西安市阎良区发展和改革委员会
2021年10月22日

项目代码：2107-610114-04-01-438817
抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，
自然资源和规划局分局，生态环境分局。
 西安市阎良区发展和改革委员会           2021年10月22日印发
招标方案核准意见表
建设项目：阎良区新兴街道邰家村污水治理项目
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部招 标
	部分招 标
	自行招 标
	委 托
招 标
	公开招 标
	邀请招 标
	

	勘察
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	设计
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	建筑工程 
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	安装工程
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	监理
	核准
	
	
	核准
	
	核准
	

	主要设备
	
	核准
	
	核准
	
	核准
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	2021年10月19日


	

	


西安市阎良区新兴街道办事处
关于报送邰家村污水治理项目可行性研究报告的请示
阎良区发展和改革委员会：

按照2021年6月18日区政府关于研究农村生活污水治理项目建设工作专题会议精神，街道办事处充分了解民意，并结合村情现状，现就邰家村污水治理项目可研报告有关事项请示如下：
一、项目名称：阎良区新兴街道邰家村污水治理项目
二、项目建设单位：西安市阎良区新兴街道办事处
三、项目建设单位法定代表人：王瑞红
六、项目建设地址：西安市阎良区新兴街道办邰家村（含邰家组、解家组、金东组、金西组4个村民小组）

七、建设内容及规模：

（1）污水处理站工程：本项目建设集中式污水处理站 1 座，设计规模为 115m3 /d。采用 AO生物处理+沉淀+消毒处理工艺，污泥采用储泥池+吸污车外运至污水处理厂处理工艺。　
（2）污水管网工程：本项目配套建设污水收集管网总长度 13.45km，其中 d300 污水收集主管道总长度共计 8.13km，接户预留支管管径dn150 总长度共计 4.942km，dn110 压力排水管共计0.378km。 
八、项目总投资及资金来源：项目计划总投资1669.58万，资金来源为争取上级资金及自筹。

九、项目招投标及节能环保：严格按照《中华人民共和国招标投标法》及国家和地方法律法规文件实施。
十、建设周期：6个月
以上请示妥否，请批示。

附：1.邰家村污水治理项目可行性研究报告

2.招标基本情况表

                    西安市阎良区新兴街道办事处

                2021年10月13日

附 件 

招标基本情况表

建设项目名称：阎良区新兴街道邰家村污水治理项目

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标估算

金额（万元）
	备注

	
	全部

招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	勘    察
	√
	
	
	√
	√
	
	
	10.55
	

	设    计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	41.79
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	1109.54
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	27.31
	

	监    理
	√
	
	
	√
	
	√
	
	37.75
	

	主要设备
	
	√
	
	√
	
	√
	
	182.06
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	其    他
	
	
	
	
	
	
	
	260.58
	

	情况说明：

项目单位盖章

2021年10月13日


	
	
	
	
	√


