
阎发改审发〔2024〕43号
西安市阎良区发展和改革委员会

关于阎良区关山街道石川河流域农村生活污水治理项目可行性研究报告的批复

西安市阎良区关山街道办事处：

你单位报来的《关于阎良区关山街道石川河流域农村生活污水治理项目可行性研究报告的请示》收悉。经我委组织专家评审，会后编制单位根据专家意见进行了修改、补充完善。现将主要内容批复如下：

一、项目名称：阎良区关山街道石川河流域农村生活污水治理项目
二、项目地址：位于阎良区关山街道办南房村、关山村、东兴村、新义村、长山村、代家村、苏赵村。

三、建设规模及内容：对南房村、关山村、东兴村、新义村、长山村、代家村、苏赵村的生活污水收集管网和关山污水处理厂尾水管道进行改造，其中新建dn300污水重力收集主管网19.506km，dn75-dn140压力管网3.009km及4座一体化泵站，预留dn150接户管25.035km，现状关山污水厂d1000尾水管道改造1.851km。
四、建设周期：计划工期24个月。
五、总投资及资金来源：项目投资估算4993.71万元。资金来源为争取中央、省级、市级环保专项补助资金,省市乡村振兴示范镇建设配套补助资金及关山街道办事处自筹。
六、招标实施方案：同意工程招标实施方案，核准意见详见附件。
请据此抓紧编制初步设计，完成后报我委审批。
西安市阎良区发展和改革委员会
2024年7月19日
监管平台项目代码：2402-610114-04-01-151425

抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，

生态环境分局，自然资源和规划分局。
西安市阎良区发展和改革委员会          2024年7月19日印发
